Pielikums Nr. 1

PIKC ,,Daugavpils tehnikums”

2020. gada 19.oktobra

Protokolam Nr. 1.26/22/1

Iepirkuma (tirgus izpētes)

"PIKC “Daugavpils tehnikums” ēkas tehniskā apsekošana un tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/22

- Vispārīgie noteikumi:

  - Tehniskai apsekošanai jānotiek atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.

  - Tehniskās apsekošanas ietvaros jāvērtē būves tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

  - Jāveic konstrukciju apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Ja būves vizuālās apskates laikā konstatē (fiksē) redzamus būves bojājumus, kas, iespējams, mazina ēkas stiprību vai noturību, apsekotājam ir pienākums informēt pasūtītāju par tālākas nepieciešamās izpētes metodes (urbumus, grunts ģeotehniskās analīzes, augstas precizitātes kontroles mēraparātu izmantošana u.c.) pielietošanu.

  - Gadījumā, ja Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotā būves tehniskās inventarizācijas lieta neatbilst faktiskajai situācijai (nojauktas esošas jeb izveidotas jaunas starpsienas, aizmūrētas esošās jeb izveidotas jaunas durvju ailas u.c. neatbilstības), jāsniedz vērtējums par konstrukciju drošību, stabilitāti, atbilstību saistošo normatīvo aktu prasībām.

  - Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana") sagatavo ēkas bojājumu kartogrammas (foto fiksācija ar kartogrammu, kurā uzrādītas uzņēmumu vietas) un sagatavo priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu, ja tādas tiks konstatētas.

  - Sagatavot būvju tehniskās apsekošanas atzinumu, pievienojot atzinumam apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus: fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas); konstatēto defektu un bojājumu kartogramma; teksta materiālus un sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu.

  - Pretendentam jāsagatavo atzinums publicēšanai būvniecības informācijas sistēmā.

  - Ēkas tehniskās apsekošanas darbi un tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana jāveic līdz 2020.gada 11.novembrim.

  - Tehniskas apsekošanas atzinuma eksemplāru skaits - 3 oriģināli papīra formātā + 1 CD formātā.

- Iepirkuma priekšmets: PIKC “Daugavpils tehnikums” lietošanā un apsaimniekošanā ēkas Bauskas ielā 21, Daugavpilī, tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 prasībām (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”).

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

| Nr. p. k. | Objekta adrese | Kadastra Nr. | Platība, m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bauskas ielā 21, Daugavpilī, LV-5404 | Administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3109 001 | 1060,9 m2 |

Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs organizē objekta apskati darba dienās no 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pie pasūtītāja kontaktpersonām: K.Stivriņš (Stivrins.Kazimirs@daugvt.lv, tālr.27741515)

### Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Atlases prasības | Atlases dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām. | Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. |
| 4.2. | Pretendentam vai tā nodarbinātam(tiem) vai pieaicinātam(tiem) specialistam(tiem) ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts (ēku būvdarbu vadīšana, ēku būvuzraudzība, ēku konstrukciju projektēšana). | Informācija par pretendentu vai tā uzņēmumā nodarbinātajiem vai pieaicinātajiem speciālistiem vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai speciālista sertifikāta kopija, kuriem ir tiesības nodarboties ar ēku (būvju) tehnisko apsekošanu, kā arī piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu piedalīties šajā iepirkumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (1. un 2. pielikums) |
| 4.3. | Pretendentam ir pieredze ēku tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanā vai līdzīga rakstura pakalpojuma sniegšanā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 prasībām (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"). Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku, būvju un/vai telpu, kuru platība (katrai) nav mazāka par 1000 m², tehniskā stāvokļa novērtēšanā, apsekošanā. | Pretendenta informācija, iesniedzot to ēku, būvju un/vai telpu sarakstu, kurām iepriekšējos 3 (trīs) gados (2017., 2018., 2019.) veikta tehniskā apsekošana, sarakstā norādot apsekoto ēku, būvi un/vai telpu, tās platību, darbu veikšanas periodu, pasūtītāju, kas slēguši konkrēto līgumu, un kontaktpersonu vārdu, uzvārdu, tālruni. Vismaz 1 (viena) atsauksme par veiktajiem darbiem (3.pielikums). |

- 2.pielikums – tehniskā piedāvājuma1.pielikums

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta nosaukums, Nr. | Tālruņa numurs, e-pasta adrese | Papildus informācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists |  | Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ar speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti |  | ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums |
|  |  |  |  |  | jā/nē (norādīt pareizo atbildi) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2.pielikums

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Būvprakses sertifikāta Nr.:

- Būvprakses sertifikāta nosaukums:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “PIKC “Daugavpils tehnikums” ēkas tehniskā apsekošana un tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana”, identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/22, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā speciālists strādāt pie līguma izpildes.

2020.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Objekta nosaukums, adrese, informācija par objektu | Pakalpojuma izmaksas (EUR bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.