Pielikums Nr. 2

PIKC "Daugavpils tehnikums"

2019. gada 23.oktobra

Protokolam Nr. 1.26/47/1

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

"Energoefektivitātes noteikšana PIKC “Daugavpils tehnikums” ēkām"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/47

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

1.1. Sakarā ar ēkas Bauskas ielā 23, Daugavpilī (ēkas kadastra numurs 05000033108003) (turpmāk – ēka) pārbūvi projekta “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu” ar idenfikācijas numuru VIAA 2018/13 ERAF DT ietvaros nepieciešams veikt termogrāfijas testu:

- cokola savienojuma vietas ar sienu;

- fasādes ar jumtu;

- logu aiļu siltināšana;

- durvju aiļu siltināšana;

- vējtvera atbilstība;

- ventilācijas ieplūdes un izvadīšanas vietas.

1.2. noteikt defektus un trūkumus:

- silta gaisa noplūde no ēkas;

- noteikt termiskos tiltus;

- alumīnija durvju konstrukcijas.

- Noteikt ēkas energoefektivitāti pamatojoties ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”,  Ministru Kabineta noteikumu Nr.383 “Noteikumi par energosertifikāciju” prasībām.

- Kopējā cenā ir iekļautas visas ar pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.

- Piedāvājam sniegt pakalpojumus atbilstoši izvirzītajām prasībām par līgumcenu:

| Nr. p. k. | Objekta adrese | Kadastra Nr. | Pakalpojuma cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bauskas ielā 23, Daugavpilī, LV-5404 | 05000033108003 |  |
| 21% PVN, EUR |  |  |  |
| Kopēja cena ar 21% PVN, EUR |  |  |  |

Ar šo apliecinu, ka šajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu iepirkuma priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |