Pielikums Nr. 2

PIKC ,,Daugavpils tehnikums”

2019. gada 2.decembra

Protokolam Nr.1.26/61/1

Iepirkuma “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope,

sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/61

- Sistēmu apraksts un apjoms:

  - Strādnieku ielā 16, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Apkures procesors "HRP 20-23" ar sensoriem, 3 kontūri | - komplekts | - 1 |  |
|  | - Spiediena krituma regulators | komplekts | - 2 |  |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 1 |  |
|  | - Cirkulācijas sūknis | - gabals | - 4 |  |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 2 |  |
|  | - Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | - komplekts | - 3 |  |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 1 |  |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 1 |  |
| - Strādnieku ielā 16, Daugavpilī: |  |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 5 |  |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 6 |  |

  - Bauskas ielā 23, Bauskas ielā 25, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri | - komplekts | - 2 |
|  | - Spiediena krituma regulators | komplekts | - 1 |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 1 |
|  | - Cirkulācijas sūknis KP35 | - gabals | - 4 |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 4 |
|  | - Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | - komplekts | - 5 |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 1 |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 1 |
|  | - Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | - 1 |
| - 1.2.1.Bauskas ielā 23, Bauskas ielā 25, Daugavpilī: |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 6 |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 18 |

  - Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri | - komplekts | - 2 |
|  | - Spiediena krituma regulators | komplekts | - 1 |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 1 |
|  | - Cirkulācijas sūknis KP35 | - gabals | - 4 |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 4 |
|  | - Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | - komplekts | - 5 |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 1 |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 1 |
|  | - Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | - 1 |
| - 1.3.1. Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī: |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 2 |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 24 |

  - Varšavas ielā 23, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 1 |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 1 |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 1 |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 1 |
|  | - Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | - 1 |
| - 1.4.1.Varšavas ielā 23, Daugavpilī: |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 2 |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 6 |

  - Varšavas ielā 21A, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem | - komplekts | - 2 |
|  | - Spiediena krituma regulators | komplekts | - 2 |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 2 |
|  | - Cirkulācijas sūknis KP35 | - gabals | - 2 |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 1 |
|  | - Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | - komplekts | - 2 |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 2 |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 2 |
| - 1.5.1.Varšavas ielā 21A, Daugavpilī: |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 2 |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 2 |

- 1.6.Bauskas ielā 21, Daugavpilī:

| - Nr. - p.k. | - Darba apraksts | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem | - komplekts | - 2 |
|  | - Spiediena krituma regulators | komplekts | - 2 |
|  | - Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | - 2 |
|  | - Cirkulācijas sūknis KP35 | - gabals | - 2 |
|  | - Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | - gabals | - 1 |
|  | - Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | - komplekts | - 2 |
|  | - Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | - 2 |
|  | - Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | - 2 |
| - 1.6.1.Bauskas ielā 21, Daugavpilī: |  |  |  |
|  | - Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | - 1 |
|  | - Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | - 2 |

- Darbi, kas saistīti ar ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehnisko apkopi, veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika (pielikums Nr.1), kas ir noslēgtā līguma neatņēma sastāvdaļa.

- Pretendents pastāvīgi seko temperatūras izmaiņām dabā, kas tieši saistīts ar siltuma režīma regulēšanu ēkās.

- Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 6 stundas.

- Pretendents nodrošina siltumskaitītāju rādītāju datu uzskaiti un to regulāru nodošanu siltumapgādes operatoram.

- Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.

- Pretendents augusta mēnesī veic visos augstāk uzrādītajos objektos manometru pārbaudi līguma ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta noteikumi nr. 693).

- Pretendentam jābūt būvprakses sertifikātiem:

  - "Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība"

  - "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība".

  - "Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu ekspluatācija. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude".

- Līguma termiņš no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |