Pielikums Nr. 2

PIKC ,,Daugavpils tehnikums”

2019. gada 2.decembra

Protokolam Nr. 1.26/62/1

Iepirkuma PIKC ,,Daugavpils tehnikums” ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, personāla apmācība"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/62

- Darbi veicami šādos objektos:

  - Strādnieku ielā 16, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "SmartLine" apkalpošana | - gab. | - 2 |
|  | - Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 68 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 12 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | - gab. | - 12 |

  - Bauskas ielā 21, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 8 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 1 |

  - Bauskas ielā 23, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 19 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | - gab. | - 7 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 7 |

  - Bauskas ielā 25, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 19 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | - gab. | - 9 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 9 |

  - Varšavas ielā 23, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" un atkārtotāja "Bentel J-400-REP" apkalpošana | - komplekts | - 1 |
|  | - Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 25 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | - gab. | - 6 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 6 |

  - Varšavas ielā 21A, Daugavpilī;

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 10 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 1 |

  - Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.

| - Nr. - p.k. | - Darbs | - Mērvienība | - Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ugunsdzēsības signalizācijas "Unipos" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | - gab. | - 1 |
|  | - Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | - gab. | - 56 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | - gab. | - 12 |
|  | - Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | - gab | - 12 |

- Pretendentam jābūt nodrošināts ar sertifikātu ISO 9001:2009 vai ekvivalentu.

- Pretendentam ir pienākums sniegt pakalpojumus patstāvīgi bez starpniecības ar citiem uzņēmumiem.

- Pretendents nodrošina pasūtītāja personāla apmācību darbam ar ugunsdzēsības sistēmām un iekārtām.

- Profilakses darbi veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika.

- Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 2 stundas.

- Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.

- Vienu reizi gadā, kopā ar darba aizsardzības inženieri, katrā mācību korpusā organizē evakuācijas pasākumus.

- Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaudi veic vienu reizi gadā, sastādot attiecīgo pārbaudes aktu, kuru paraksta abas puses, ēkas pārzinis un pārbaudītāju pilnvarota persona.

- Pretendentam jābūt ugunsdrošības sertifikātiem:

  - "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu projektēšana";

  - "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu montāža";

  - "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu apkalpošana";

  - "Ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšana";

  - "Atbildīgais par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā";

  - "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī";

  - "Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes lietpratējs".

- Līguma termiņš no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |