Atklāts konkurss

„par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25.”

identifikācijas Nr.  DVT 2013/4 ERAF

Par grozījumiem, kuri veikti Konkursa specifikācijās –

lokālās tāmēs (bez vienību cenām un summām), (Pielikums Nr.1.),

kuri izcelti ar sarkanu krāsu.

Apstiprināti iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 10.jūlijā

Protokols Nr. 01-26/4/13

Apkopoti grozījumi konkursa specifikācijās

Pretendentiem papildus paredzēt minētos darbus (atzīmēti ar sarkano krāsu)  savos piedāvājumos ar atsevišķiem ierakstiem konkursa specifikācijās par katru no nosauktiem objektiem:

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A, Daugavpilī”: |  |  |  |  |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 593,30 |  |  |
| 14A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļa (siena) | m2 | 5,0 |  |  |
| 22 |  | Grīdu izlīdzinošā kārta | m2 | 41,30 |  |  |
| 22A |  | Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no keramikas | m2 | 2,6 |  |  |
| Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”: |  |  |  |  |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm | m2 | 4020,6 |  |  |
| 15A |  | Sienu cementa smilšu apmetums, b=15 mm | m2 | 5146,8 |  |  |
| 15B |  | Durvju ailsānu apmešana | m2 | 38,3 |  |  |
| 16 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 4065,2 |  |  |
| 16A |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 5146,8 |  |  |
| 16B |  | Durvju ailsānu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 38,3 |  |  |
| 17 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu | m2 | 4020,6 |  |  |
| 17A |  | Sienas virsmas krāsošana ar ū/emulsiju | m2 | 5146,8 |  |  |
| 17B |  | Durvju ailsānu virsmu krāsošana ar ū/emulsiju | m2 | 38,3 |  |  |
| 22 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 534,90 |  |  |
| 22A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 54,44 |  |  |
| 31 |  | Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43 , "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 276,60 |  |  |
| 31A |  | Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 41,49 |  |  |
| Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”: |  |  |  |  |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm | m2 | 4809,11 |  |  |
| 14A |  | Durvju ailsānu apmešana | m2 | 36,7 |  |  |
| 15 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 4809,11 |  |  |
| 15A |  | Durvju ailsānu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 36,7 |  |  |
| 17 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ūdensizturīgu ū/emulsijas krāsu | m2 | 47,5 |  |  |
| 17A |  | Durvju ailsānu virsmu krāsošana ar ū/emulsiju | m2 | 36,7 |  |  |
| 21 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 352,54 |  |  |
| 21A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 18,2 |  |  |
| 29 |  | Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43 , "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 273,30 |  |  |
| 29A |  | Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 180,6 |  |  |
| Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”: |  |  |  |  |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 40 mm | m2 | 127,20 |  |  |
| 31A |  | Grīdas (G-3) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 280,6 |  |  |
| 51 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 209,70 |  |  |
| 51A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 1,24 |  |  |
| 86 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 100,70 |  |  |
| 86A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 2,35 |  |  |
| 125 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 122,80 |  |  |
| 125A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 0,84 |  |  |
| 152 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 20,90 |  |  |
| 152A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 3,4 |  |  |
| Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”: |  |  |  |  |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-8 ( 1 gab.) | t | 0,038 |  |  |
|  |  | U-profils sija Nr 14 (izslēgt) | t | 36,12 |  |  |
| 9A |  | U-profils sija Nr 14 | kg | 34,4 |  |  |
|  |  | Josla 40x4, l=460 (izslēgt) | t | 1,79 |  |  |
| 9B |  | Josla 40x4, l=460 | kg | 1,7 |  |  |
| 16 |  | Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve , | t | 9,079 |  |  |
|  |  | RUUKKI 260x140x5 | kg | 6,68 |  |  |
| 16A |  | RUUKKI 260x140x5 (6,68- 0,07= 6,61) | t | 6,61 |  |  |
|  |  | RUUKKI 100x100x5 | kg | 1,8915 |  |  |
| 16B |  | RUUKKI 100x100x5 (1,89- 0,02= 1,87) | t | 1,87 |  |  |
|  |  | Leņķis 75x5 l=400mm | kg | 0,353 |  |  |
| 16C |  | Leņķis 75x5 l=400mm (0,35- 0,04= 0,31) | t | 0,31 |  |  |
| 17 |  | Metāla konstrukcija RUUKKI 140x140x5, l=1850mm | t | 0,152 |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Logu bloku PVC STIKLA PAKETE AR SILTUMVAD. KOEFFICIENTU <1,3W/m2K | m2 | 376,31 |  |  |
| 2A |  | Logu ailsānu apdare | m2 | 100,8 |  |  |
| 8 |  | Ugunsgunsdrošo mētāla durvju bloku montāža (EI-30) (AR-18) | m2 | 114,42 |  |  |
| 8A |  | Durvju ailsānu apdare | m2 | 298,7 |  |  |
| Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=10 mm | m2 | 7,9 |  |  |
| 12A |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=10 mm (1295,53-7,9) | m2 | 1287,63 |  |  |
| 21 |  | Hidroizolācija (G-6) | m2 | 269,57 |  |  |
| 21A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 7,7 |  |  |
| 25 |  | Nodilumizturīgs PVC grīdas segums | m2 | 2040,60 |  |  |
| 25A |  | Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 180,8 |  |  |
| 27 |  | Grīdas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 1285,40 |  |  |
| 27A |  | Grīdas (G-3) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 155,0 |  |  |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____________________ Oļegs Kartašovs

10.07.2013.