## 1
Darbu apjomu saraksts Nr. 1
JUMTS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Jumta seguma nomaiņa
1 |  | Vecā jumta seguma demontāža (ieskaitot koka latojuma demontāžu) un utilizācija | m2 | 825
2 |  | Jumta latojuma ierīkošana no antiseptētiem dēļiem 50x50mm | m2 | 825
|  | naglas | kg | 33
3 |  | Antitkondesāta plēves ieklāšana | m2 | 825
4 |  | Jumta ierīkošana no bitumena šīfera "ONDULINE" | m2 | 825
|  | loksne | m2 | 907.5
|  | skrūves, naglas | gb | 3300
5 |  | Jumta nožogojuma (drošības barjera h= 60cm) ierīkošana | m | 123.7
6 |  | Cinkotā skārda elementu ierīkošana | m2 | 35
Jumta logi
7 |  | Jumta logu demontāža | m2 | 2.4
8 |  | Koka logu (jumtā) montāža | m2 | 2.4
|  | L-8 800x800(h) | gab | 5
|  | makroflex | bal | 1
Ieejas nojumes
9 |  | Nojumes jumta seguma nomaiņa RUUKKI Classik Pural b=0,55mm, cinkojuma daudzums ne mazāk par 275g/m2 (komplekts) uz metāla karkasa | m2 | 7.4
10 |  | Ieejas kāpņu un lieveņa atjaunošana, bojāto pakāpienu remonts | kompl | 3
|  | Ugunsdzēsības kāpnes | m | 8
11 |  | Ārējo stacionāro vertikālo ugunsdzēsības kāpņu demontāža, atjaunošana un montāža | gab | 1
12 |  | Fasādes trepju tērauda konstrukciju attīrīšana ar skrošstrūklu | m2 | 5.6
13 |  | Tērauda konstrukciju gruntēšana | m2 | 5.6
14 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana | m2 | 5.6
15 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 45
|  | utilizācija | t | 2.94
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 2
Darbu apjomu saraksts Nr. 2
DURVIS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IEKŠLOGS
1 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 1.92
2 |  | Iekšlogu PVC rāmi stikla pakete 1600x1200h | m2 | 1.92
|  | L-1 1600x1200 | gab | 1
|  | makroflex | bal | 1
|  | Palodžu uzstādīšana | m | 1.8
DURVIS
3 |  | Durvju demontāža | gab | 120
4 |  | Durvju bloku no dabīgas priedes koka montāža | gab | 14
|  | D-1 900x2100 | gab | 12
|  | D-2 1000x2100 (bez sliekšņa) | gab | 2
|  | makroflex | gab | 14
5 |  | PVC durvju bloku montāža (bez sliekšņa) | gab | 49
|  | D-3 (divvērtņu, stiklotas) 1800x2100 | gab | 3
|  | D-4 900x2100 | gab | 20
|  | D-5 700x2100 | gab | 18
|  | D-6 1000x2100 | gab | 8
|  | makroflex | gab | 49
6 |  | Ugunsdrošo durvju bloku montāža (EI-30) | gab | 48
|  | UD-1 800x2100 | gab | 2
|  | UD-2 900x2100 | gab | 13
|  | UD-3 1000x2100 | gab | 4
|  | UD-4 ( bez sliekšņa) 1000x2100 | gab | 29
|  | ugunsdrošais makroflex | gab | 48
7 |  | Ugunsgunsdrošo divvērtņu durvju bloku montāža (EI-30 ar rokturi atbilstoši LVS EN 179) | gab | 9
|  | UD-5 1550x2100 | gab | 2
|  | UD-6 1200x2100 | gab | 1
|  | UD-7 (stiklotas) 2200x2300 | gab | 6
|  | ugunsdrošais makroflex | gab | 9
BĒNIŅU LŪKA
8 |  | Ugunsdrošas bēniņu lūkas BL-1 800x800 montāža (EI-30) | kpl. | 2
|  | ugunsdrošais makroflex | gab | 2
9 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 31
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 3
Darbu apjomu saraksts Nr. 3
APDARES DARBI
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Ķieģeļu starpsienu nojaukšana 120mm | m3 | 148.95
2 |  | Ailu aizmūrēšana | m3 | 0.5
|  | Gāzbetona bloki AEROC Classic | m3 | 0.5
|  | līme mūrēšanai | kg | 24
3 |  | Kāpņu laukumu demontāža pakāpienu daļas izbūvei | kpl | 1
4 |  | Kāpņu ar margām atjaunošana | kpl | 2
5 |  | Pakāpienu daļu (ar margām) izbūve | kpl | 1
SIENAS
6 |  | Sienu mūrēšana no vieglbetona blokiem 100mm biezumā | m3 | 78
|  | Gāzbetona bloki AEROC Classic | m3 | 78
|  | līme mūrēšanai | kg | 3744
7 |  | Sienu mūrēšana no vieglbetona blokiem 150mm biezumā | m3 | 80
|  | Gāzbetona bloki AEROC Classic | m3 | 80
|  | līme mūrēšanai | kg | 3840
|  | Pārsedžu montāža | gab | 120
APDARES DARBI
GRIESTI
8 |  | Piekārto griestu no ugunsdroša reģipša metāla karkasā montāža | m2 | 19.3
|  | reģipsis GKF | m2 | 20.844
|  | m/karkass | m2 | 20.27
|  | skrūves | gab | 482.5
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 9.65
|  | šuvju lente | m | 28.95
|  | amortizējoša lente | m | 20.27
9 |  | Piekārto griestu no reģipša metāla karkasā montāža | m2 | 1499.56
|  | reģipsis GKB | m2 | 1589.53
|  | m/karkass | m2 | 1574.54
|  | skrūves | gab | 37489
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 749.78
|  | šuvju lente | m | 2249.34
|  | amortizējoša lente | m | 1574.54
10 |  | Griestu apšūšana ar plastikata dēļiem "Saiding" | m2 | 303.8
|  | "Saiding" | m2 | 322.03
|  | m/karkass | m2 | 318.99
|  | skrūves | gab | 3038
11 |  | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 1518.86
|  | grunts | kg | 379.715
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 2430.18
|  | smilšpapīrs | m2 | 75.94
12 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 1495.96
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 523.59
13 |  | Griestu krāsošana ar ūdensizturīgu emulsijas krāsu | m2 | 22.9
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 8.02
SIENAS
14 |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm | m² | 4809.11
|  | grunts | kg | 1202.2775
|  | apmetuma java | m3 | 144.27
14A |  | Durvju ailsānu apmešana | m² | 36.7
15 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 4809.11
|  | grunts "Tifgrunts" vai analogs | kg | 961.822
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 7694.58
|  | smilšpapīrs | m2 | 240.46
15A |  | Durvju ailsānu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m² | 36.7
16 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu | m2 | 4761.61
|  | ūdensizturīga ū/emulsijas krāsa | l | 1666.56
17 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ūdensizturīgu ū/emulsijas krāsu | m2 | 47.5
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 16.63
17A |  | Durvju ailsānu virsmu krāsošana ar ū/emulsiju | m² | 36.7
18 |  | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=2.85m | m2 | 1098.1
|  | keramikas flīzes | m2 | 1185.95
|  | līme | kg | 6588.6
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 549.05
GRĪDAS
|  | Grīdas tips 1 - Akmens masas flīžu grīda uz pārseguma | m2 | 352.54
19 | G-1 | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 352.54
20 |  | Siltumizolācija Paroc GRS 20, p= 90 kg/m3 30mm, vai analogs | m2 | 352.54
21 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 352.54
21A |  | Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena) | m2 | 18.2
22 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 352.54
|  | grunts | l | 52.881
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 18.5084
|  | stiegrojuma siets | m2 | 370.167
23 |  | Akmens masas flīžu grīda, pielīmēta ar flīžu līmi pie izlīdzinātas betona virsmas ar šuvēm | m2 | 352.54
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 380.7432
|  | līme | kg | 2115.24
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 176.27
|  | grīdlīste | m2 | 52.881
|  | Grīdas tips Nr.2 - Linoleja grīdas segums uz pārseguma | m2 | 273.3
24 | G-2 | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 273.3
25 |  | Siltumizolācija Paroc GRS 20, p= 90 kg/m3 30mm, vai analogs | m2 | 273.3
26 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 273.3
27 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 273.3
|  | grunts | l | 40.995
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 14.3483
|  | stiegrojuma siets | m2 | 286.965
28 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošajiem sastāviem | m2 | 273.3
|  | "Vetonit 3000" vai analogs b=3mm | kg | 1311.84
29 |  | Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43 , "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 273.3
|  | Linolejs Gerflor Taralay Impression Comfort 3.20 mm, 34. kl. 18 dB | m2 | 286.97
|  | līme | kg | 81.99
|  | šuvju diegs | m | 232.31
|  | grīdlīstes | m | 273.3
29A |  | Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka | t.m. | 180.6
|  | Grīdas tips Nr.3 - Lamināta grīda uz pārseguma | m2 | 689.5
30 | G-3 | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 689.5
31 |  | Prettrokšņa min. vate, p= 105 kg/m3 30mm | m2 | 689.5
32 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 689.5
33 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 689.5
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 36.1987
|  | stiegrojuma siets | m2 | 723.975
34 |  | Lamināta segums 34kl | m2 | 689.5
|  | lamināta parkets 34kl | m2 | 723.975
|  | amortizējošais slānis | m2 | 723.975
|  | līme | kg | 68.95
|  | grīdlīstes | m | 689.5
|  | Grīdas tips Nr.4 - Grīdas virsmas krāsošana | m2 | 382.4
35 | G-4 | Grīdu virsmu attīrīšana, apstrāde ar spec.sastāvu | m2 | 382.4
|  | Beto-Kontakt' | l | 137.664
36 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 382.4
37 |  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 137.664
38 |  | Grīdu izlīdzinošā kārta | m2 | 382.4
|  | "Vetonit 3000" vai analogs b=3mm | kg | 1835.52
39 |  | Betona grīdas krāsošana | m2 | 382.4
Invalīdu sanmezgla aprīkojums
40 |  | Stacionārs sienas atbalsts (nerūsēj.tērauds) d30m, L=950 | kpl | 4
41 |  | Paceļamās margas d30mm, L=2300mm | kpl | 4
42 |  | Atbalsta margas izlietnei, d30mm, L=1400mm | kpl | 4
43 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=700mm | kpl | 4
44 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=2700mm | kpl | 4
45 |  | El. Žāvētājs | kpl | 4
46 |  | Nolaižamais spogulis | kpl | 4
47 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=5100mm | kpl | 3
48 |  | Paceļamais krēsls | kpl | 4
49 |  | Durvju aizkars b=1000mm | kpl | 3
50 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=4700mm | kpl | 1
51 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=5300mm | kpl | 2
52 |  | Invalīdu zīmes simbols 150x150mm WC durvīm | gab | 2
53 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 205
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 4
Darbu apjomu saraksts Nr. 4
IEBŪVĒTĀS MĒBELES
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IEBŪVĒTĀS MĒBELES
1 |  | Iebūvēto stacionāro mēbeļu montāža, t.sk. stacionāro sienas skapju (lamināts, sliedītes) 1880x2850 izgatavošana , rakstāmgaldu ierīkošana, gultu ierīkošana | kpl | 31
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 5
Darbu apjomu saraksts Nr. 5
INVALĪDU APRĪKOJUMS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Invalīdu pacelājs
1 |  | Paceļamās platformas piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana | kpl | 1
|  | Kāpņu pacēlāja platforma | kpl | 1
"ROL-automatik" STPM-160/1200
Platformas izmērs – 800 x 1000 mm
Kravas celšanas spēja – 160 kg
Pacelšanas augstums – līdz 1.92 m
Kustības ātrums – 0,1 m/sek.
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 6
Darbu apjomu saraksts Nr. 6
ELEKTROAPGĀDE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ELEKTROAPGĀDE
Sadales
1 |  | Jaudas slēdzis 3P 250A | gab | 1
2 |  | Jaudas slēdzis 3P 16A | gab | 1
3 |  | Jaudas slēdzis 3P 63A | gab | 3
4 |  | Jaudas slēdzis 3P 25A | gab | 3
5 |  | Automātslēdzis 1/6A/B | gab | 34
6 |  | Automātslēdzis 2/6A/B | gab | 5
7 |  | Automātslēdzis 1/16A/B | gab | 50
8 |  | Automātslēdzis 1/16A/C | gab | 3
9 |  | Automātslēdzis 2/25A/B | gab | 2
10 |  | Automātslēdzis 3/16A/B | gab | 12
11 |  | Automātslēdzis 1/20A/B | gab | 6
12 |  | Automātslēdzis 3/10A/C | gab | 2
13 |  | Automātslēdzis 1/10A/C | gab | 5
14 |  | Automātslēdzis 3/25A/C | gab | 2
15 |  | Drošinātājblokslēdzis NH00 0-160A | gab | 9
16 |  | Drošinātājs NH00 32A | gab | 6
17 |  | Drošinātājs NH00 50A | gab | 9
18 |  | Drošinātājs NH00 63A | gab | 6
19 |  | Diff.automātslēdzis 2/16A/30mA | gab | 20
20 |  | Diff.automātslēdzis 2/25A/30mA | gab | 2
21 |  | Diff.automātslēdzis 4/16A/30mA | gab | 12
22 |  | Impulsa relejs 2P/16A/230V | gab | 5
23 |  | Netkarīgais atslēdzējs 230v | gab | 4
24 |  | Kontaktors 2P/20A/230V | gab | 7
25 |  | Sadales korpuss met.1650x1000x400"IDE" | gab | 1
26 |  | PEN kopne | gab | 1
27 |  | Sadales korpuss PVC 12m, z/a, ar slēdz. | gab | 1
28 |  | Sadales korpuss PVC 56m, z/a, ar slēdz. | gab | 3
29 |  | Sadales korpuss PVC 36m, z/a, ar slēdz. | gab | 3
30 |  | Pārsprieguma novadītājs 4p B+C | gab | 1
31 |  | Pārsprieguma novadītājs D | gab | 1
Kabeļi un vadi
32 |  | PPJ-3x1,5mm2 | m | 2780
33 |  | PPJ-4x1,5mm2 | m | 225
34 |  | PPJ-3x2,5mm2 | m | 2344
35 |  | PPJ-5x2,5mm2 | m | 290
36 |  | PPJ-3x4mm2 | m | 110
37 |  | PPJ- 5x4mm2 | m | 50
38 |  | NYM 5x16mm2 | m | 275
39 |  | NYY-J 4x70mm2 | m | 20
40 |  | AXMK 4x35mm2 | m | 20
41 |  | AXMK 4x70mm2 | m | 20
42 |  | Kabeļu gala apdare EPKT0031 | gab. | 1
43 |  | Kabeļu gala apdare EPKT0047 | gab. | 8
44 |  | Kabeļu kurpes Cu 70/12 | gab. | 8
45 |  | Kabeļu kurpes Al 70/12 | gab. | 20
46 |  | Kabeļu kurpes Al 35/10 | gab. | 4
47 |  | Savienojuma uzmava GUSJ 01/4x 50-150 | k-ts | 2
48 |  | Savienojuma uzmava SMOE 81513 | k-ts | 1
Caurules un kab.kanāli
49 |  | PVC gofrēta caurule d=16mm | m | 2300
50 |  | PVC gofrēta caurule d=20mm | m | 1400
51 |  | PVC gofrēta caurule d=32mm | m | 50
52 |  | PVC gofrēta caurule d=75mm | m | 10
Gaismekļi
53 |  | TORNADO PC T8 2x36W,MB B2. | gab. | 33
54 |  | PLASTIC PLAST 2 OPAL TC-L 2x18W, EB A2. | gab. | 88
55 |  | PLASTIC PLAST P PRISMA T8 2x36W, EB A2 | gab. | 35
56 |  | PLASTIC PLAST P PRISMA T8 2x36W, EB A2, ar akk. 1h deg.. | gab. | 7
57 |  | RELAX PB PAR T8 4x18W, EB A2. | gab. | 83
58 |  | DOWNLIGHT PRO 211 POLISHED 2x18W,TC-DEL, EB A2. | gab. | 34
59 |  | DOWNLIGHT PRO 211 POLISHED 2x18W,TC-DEL, EB A2, ar akk. 1h deg.. | gab. | 11
60 |  | EMERGENCY 2811 3h/M L/R/D. | gab. | 10
Slēdži un kontaktligzdas
61 |  | 1p slēdzis z/a IP20 | gab. | 15
62 |  | 2p slēdzis z/a IP20 | gab. | 41
63 |  | 1p slēdzis z/a IP44 | gab. | 28
64 |  | 2p slēdzis z/a IP44 | gab. | 11
65 |  | 1p tosterslēdzis z/a IP20 | gab. | 19
66 |  | Kustību sensors ar ∠ 180°, IP44. | gab. | 9
67 |  | Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP20 | gab. | 174
68 |  | Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP44 | gab. | 40
69 |  | Montāžas kārbas | gab. | 384
70 |  | Nozarkārbas | gab. | 64
Noteku apsilde
71 |  | Deviflex™ DTCE-30 210m (380V/6470W) Ps=6,47kW | gab | 2
72 |  | Devireg 316 ar āra t. sensoru | gab | 2
73 |  | Devigut™ stiprinājumi notekrenēm 25 gab. | k-ts | 6
74 |  | Devidrain™ stiprinājumi uz ķēdes 25 gab. | k-ts | 4
75 |  | Devichain™ cinkota metāla ķēde | m | 72
Zinensaizsardzība, zemējuma kontūrs
76 |  | Zibensuztvērējmasts | gab. | 9
77 |  | Zibensuztvērējmasta stiprinājums | gab. | 18
78 |  | Masta sazemējuma klemme | gab. | 9
79 |  | Zemējuma stieple (cinkota apaļdzelzs) 8mm | m | 283
80 |  | Zemējuma stieple (cinkota apaļdzelzs) 8mm PVC apvalkā | m | 112
81 |  | Zemējuma stieple (cinkota apaļdzelzs) 10mm | m | 28
82 |  | Zemējuma stienis 20mm/1.5m | gab. | 108
83 |  | Stieņa spice | gab. | 8
84 |  | Pretkorozijas lenta | gab. | 4
85 |  | Savienotājklemme (multiklemme) | gab. | 30
86 |  | Savienotājklemme (zemējuma lenta-zemējuma stienis) | gab. | 8
87 |  | Savienotājklemme (noteku pieslēgšanai) | gab. | 8
88 |  | Zemējuma stieples sienas stiprinājums | gab. | 112
89 |  | Zemējuma stieples jumta stiprinājums | gab. | 300
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 7
Darbu apjomu saraksts Nr. 7
APKURE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sistēma H1
1 |  | Tērauda caurule 15 | m | 700
2 |  | Tērauda caurule 20 | m | 230
3 |  | Tērauda caurule 25 | m | 56
4 |  | Tērauda caurule 32 | m | 20
5 |  | Tērauda caurule 40 | m | 18
6 |  | Tērauda caurule 50 | m | 46
7 |  | Tērauda caurule 65 | m | 32
8 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 20 mm d15 | m | 700
9 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 20 mm d20 | m | 230
10 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 20 mm d25 | m | 56
11 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 20 mm d32 | m | 20
12 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 20 mm d40 | m | 18
13 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 30 mm d50 | m | 46
14 |  | Cauruļu siltumizolācija Paroc AE čaulas 30 mm d65 | m | 32
15 |  | Līkums-90 15 | gab | 42
16 |  | Līkums-90 20 | gab | 28
17 |  | Līkums-90 25 | gab | 8
18 |  | Līkums-90 32 | gab | 4
19 |  | Līkums-90 50 | gab | 8
20 |  | Līkums-90 65 | gab | 12
21 |  | Trejgabals-90 15/15 | gab | 72
22 |  | Trejgabals-90 15/20 | gab | 8
23 |  | Trejgabals-90 20/15 | gab | 4
24 |  | Trejgabals-90 20/20 | gab | 16
25 |  | Trejgabals-90 20/25 | gab | 6
26 |  | Trejgabals-90 25/20 | gab | 2
27 |  | Trejgabals-90 25/25 | gab | 2
28 |  | Trejgabals-90 32/25 | gab | 2
29 |  | Trejgabals-90 40/20 | gab | 2
30 |  | Trejgabals-90 50/20 | gab | 4
31 |  | Trejgabals-90 65/15 | gab | 2
32 |  | Trejgabals-90 65/20 | gab | 2
33 |  | Trejgabals-90 65/65 | gab | 2
34 |  | Krustgabals 15/15 | gab | 24
35 |  | Krustgabals 20/15 | gab | 26
36 |  | Krustgabals 40/15 | gab | 2
37 |  | Krustgabals 50/20 | gab | 2
38 |  | Krustgabals 65/20 | gab | 2
39 |  | Veidgabals 32/15 | gab | 2
40 |  | Veidgabals 32/20 | gab | 2
41 |  | Veidgabals 50/20 | gab | 2
42 |  | Veidgabals 50/25 | gab | 2
43 |  | Savienojuma uzmava 15 | gab | 1
44 |  | Savienojuma uzmava 65 | gab | 2
45 |  | Pāreja 20/15 | gab | 46
46 |  | Pāreja 25/20 | gab | 4
47 |  | Pāreja 32/25 | gab | 2
48 |  | Pāreja 40/32 | gab | 2
49 |  | Pāreja 50/40 | gab | 2
50 |  | Pāreja 65/25 | gab | 2
51 |  | Pāreja 65/50 | gab | 2
52 |  | Elektriskais radiators Qel.=1000 W | gab | 1
53 |  | Apkures radiators Purmo PC 22 500*400 | gab | 9
54 |  | Apkures radiators Purmo PC 22 500*600 | gab | 5
55 |  | Apkures radiators Purmo PC 22 500*800 | gab | 68
56 |  | Apkures radiators Purmo PC 22 500*1000 | gab | 5
57 |  | Apkures radiators Purmo PC 22 500*1200 | gab | 36
58 |  | Radiatora reg. vārsts TRV-2-15 | gab | 123
59 |  | Termogalva radiatoram | gab | 123
60 |  | Radiatora noslēgvārsts RLV 15 | gab | 123
61 |  | Balansējošais vārsts ASV-P+ASV-I 20 | gab | 13
62 |  | Balansējošais vārsts ASV-P+ASV-I 25 | gab | 3
63 |  | Noslēgkrāns AT3601-65 | gab | 2
64 |  | Automātiskais atgaisotājs ES 42 | gab | 34
65 |  | Noslēgkrāns SV-15 | gab | 34
66 |  | Iztukšošanas krāns SV-15 | gab | 4
67 |  | Papildmateriāli | gab | 1
68 |  | Dažādi stiprinājumi | gab | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 8
Darbu apjomu saraksts Nr. 8
VENTILĀCIJA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VENTILĀCIJA
N1
1 |  | Kanāla ventilators, Ln=1300m3/h, ∆P=140Pa, Nel=0,32kW, ~1f K 315 L | gab | 1
2 |  | Ātruma regulators RE-1,5 Systemair | gab | 1
3 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš H-400 | gab | 1
4 |  | Pāreja 400/315 | gab | 2
N2
5 |  | Kanāla ventilators, Ln=1100m3/h, ∆P=110Pa, Nel=0,20kW, ~1f K 315 M Systemair m=6kg | gab | 1
6 |  | Ātruma regulators RE-1,5 Systemair | gab | 1
7 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš H-315 | gab | 1
N3
8 |  | Kanāla ventilators, Ln=1200m3/h, ∆P=150Pa, Nel=0,28kW, ~1f KD 315 XL1 Systemair m=15,5kg | gab | 1
9 |  | Ātruma regulators REE-2 | gab | 1
10 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš H-315 | gab | 1
N4
11 |  | Kanāla ventilators, Ln=600m3/h, ∆P=100Pa, Nel=0,10kW, ~1f K 250 M Systemair m=4,5kg | gab | 1
12 |  | Ātruma regulators RE-1,5 | gab | 1
13 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš H-250 | gab | 1
N5
14 |  | Kanāla ventilators, Ln=200m3/h, ∆P=90Pa, Nel=0,06kW, ~1f K 100 XL Systemair m=2,5kg | gab | 1
15 |  | Ātruma regulators RE-1,5 | gab | 1
16 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš H-160 | gab | 1
17 |  | Pāreja 160/100 | gab | 2
Materiāli, veidgabali, gaisa sadalītāji un piederumi
18 |  | Gaisa vads SR-100 | m | 25
19 |  | Gaisa vads SR-125 | m | 14
20 |  | Gaisa vads SR-160 | m | 31
21 |  | Gaisa vads SR-200 | m | 35
22 |  | Gaisa vads SR-250 | m | 18
23 |  | Gaisa vads SR-315 | m | 13
24 |  | Gaisa vads SR-400 | m | 3
25 |  | Gaisa vads LKR-300-300 | m | 2
26 |  | Līkums-90 BU-100-90 | gab | 27
27 |  | Līkums-90 BU-125-90 | gab | 30
28 |  | Līkums-90 BU-160-90 | gab | 17
29 |  | Līkums-90 BU-200-90 | gab | 5
30 |  | Līkums-90 BU-250-90 | gab | 3
31 |  | Līkums-90 BU-315-90 | gab | 2
32 |  | T-veida gabals 90 TCPU-125-100 | gab | 4
33 |  | T-veida gabals 90 TCPU-160-100 | gab | 5
34 |  | T-veida gabals 90 TCPU-160-125 | gab | 9
35 |  | T-veida gabals 90 TCPU-200-100 | gab | 2
36 |  | T-veida gabals 90 TCPU-200-125 | gab | 7
37 |  | T-veida gabals 90 TCPU-200-160 | gab | 3
38 |  | T-veida gabals 90 TCPU-200-125 | gab | 3
39 |  | T-veida gabals 90 TCPU-250-160 | gab | 2
40 |  | T-veida gabals 90 TCPU-250-200 | gab | 2
41 |  | T-veida gabals 90 TCPU-315-200 | gab | 2
42 |  | T-veida gabals 90 TCPU-315-250 | gab | 2
43 |  | T-veida gabals 90 300x300/200 | gab | 1
44 |  | Pāreja RCU-125-100 | gab | 4
45 |  | Pāreja RCU-160-100 | gab | 4
46 |  | Pāreja RCU-160-125 | gab | 9
47 |  | Pāreja RCU-200-160 | gab | 13
48 |  | Pāreja RCU-250-125 | gab | 12
49 |  | Pāreja RCU-250-160 | gab | 2
50 |  | Pāreja RCU-250-200 | gab | 4
51 |  | Pāreja RCU-315-250 | gab | 3
52 |  | Pāreja 315/300x300 | gab | 1
53 |  | Pāreja 400/300x300 | gab | 1
54 |  | Gaisa pieplūdes vārsts loga rāmī Aereco, baltā krāsā EMM 5-35 | gab | 64
55 |  | Pārplūdes reste ALE-200x100 | gab | 1
56 |  | Pārplūdes reste ALE-400x100 | gab | 2
57 |  | Pārplūdes reste ALE-500x100 | gab | 10
58 |  | Pārplūdes reste ALE-600x100 | gab | 11
59 |  | Pārplūdes reste ALE-600x200 | gab | 6
60 |  | Nosūce no plīts ar filtru, pievienošana Æ250 500x425x356 KSK/1-1 | gab | 12
61 |  | Nosūces difuzors URH-100 | gab | 13
62 |  | Nosūces difuzors URH-125 | gab | 4
63 |  | Nosūces difuzors URH-200 | gab | 4
64 |  | Trokšņu slāpētājs SLU 160 300 50 | gab | 1
65 |  | Trokšņu slāpētājs SLU 250 600 50 | gab | 1
66 |  | Trokšņu slāpētājs SLU 315 600 50 | gab | 2
67 |  | Trokšņu slāpētājs SLU 400 600 50 | gab | 1
68 |  | Regulēšanas vārsts TDK/125 | gab | 12
69 |  | Ugunsdrošais vārsts El 60 FSD-160 | gab | 4
70 |  | Ugunsdrošais vārsts El 60 FSD-200 | gab | 5
71 |  | Ugunsdrošais vārsts El 60 FSD-250 | gab | 4
72 |  | Ugunsdrošais vārsts El 60 FSD-315 | gab | 2
73 |  | Ugunsdrošais vārsts El 60 FSR-300-300 | gab | 1
74 |  | Akmens vates paklājs ar folijas segkārtu b=50mm (siltumizolācija) LAM Paroc | m | 25
75 |  | Tīrīšanas lūka | gab | 55
76 |  | Gaisa vadu stiprinājumi | gab | 50
77 |  | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl | 1
78 |  | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli | kompl | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 9
Darbu apjomu saraksts Nr. 9
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1 (dzeramais ūdens)
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm Dn100 Pn10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, krāsoti ar eļļas krāsu 2 reizes | m | 4
2 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm Dn65 Pn10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar krās. ar eļļas krāsu 2 reizes | m | 26
3 |  | Tas pats Dn50 Pn10 | m | 32
4 |  | Ūdensvada izbūve no PPR ūdensapg. caurulēm D40 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 8
5 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm D32 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 6
6 |  | Tas pats D20 PN10 | m | 18
7 |  | Tas pats D15 PN10 | m | 125
8 |  | Ugunsdzēsības krāns D25 komplektā ar šļūteni L=30m ar sprauslu d16mm sienas skapītī ar atsevišķu nodalījumu ugunsdzēsības aparātam | kpl | 8
9 |  | Lodveida ventilis D15, Pn10 | gab | 60
10 |  | Lodveida ventilis D20, Pn10 | gab | 14
11 |  | Lodveida ventilis D25, Pn10 | gab | 1
12 |  | Lodveida ventilis D32, Pn10 | gab | 7
13 |  | Atloku aizbīdnis Dn100 PN10 | gab | 2
14 |  | Atloku aizbīdnis Dn65 PN10 | gab | 2
15 |  | Atloku aizbīdnis Dn50 PN10 | gab | 4
16 |  | Atloku aizbīdnis Dn40 PN10 | gab | 1
17 |  | Ūdens mērītājs Dn25 (Q=3.5m3/st.) kl.C | gab | 1
18 |  | Pāreja Dn100x65 | gab | 1
19 |  | Pāreja Dn65x50 | gab | 1
20 |  | Pāreja Dn50x40 | gab | 1
21 |  | Pāreja Dn40x32 | gab | 2
22 |  | Pāreja Dn50x25 | gab | 2
23 |  | Pāreja Dn32x25 | gab | 6
24 |  | Pāreja Dn25x20 | gab | 6
25 |  | Pāreja Dn20x15 | gab | 16
26 |  | Redukcijas trejgabals Dn25x20x25 | gab | 4
27 |  | Redukcijas trejgabals Dn20x15x20 | gab | 16
28 |  | Redukcijas trejgabals Dn32x20x32 | gab | 8
29 |  | Trejgabals Dn15 | gab | 28
30 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn100 | m | 4
31 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn65 | m | 26
32 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D50 | m | 32
33 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D40 | m | 8
34 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D32 | m | 34
35 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D25 | m | 30
36 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D20 | m | 18
37 |  | Izolācija pret kondensātu s-10mm D15 | m | 140
38 |  | Esošo tīklu Dn15-40 demontāža | m | 200
39 |  | Esošo tīklu Dn50-100 demontāža | m | 70
40 |  | Esošo ugunsdzēsības krānu demontāža | gab | 8
41 |  | Pievienošanas vieta esošajam tīklam | gab | 9
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 10
Darbu apjomu saraksts Nr. 10
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas ielā 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
T3, T4 ŪDENSVADS
1 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm ūdensapg. caurulēm Dn40 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām (karstam ūdensvadam) | m | 92
2 |  | Tas pats D25 PN10 | m | 52
3 |  | Tas pats D20 PN10 | m | 64
4 |  | Tas pats D15 PN10 | m | 117
5 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm Dn65 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar eļļas krāsu 2reizes | m | 8
6 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm ūdensapg. caurulēm Dn40 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām (tranzīta ūdensvadam) | m | 50
7 |  | Tas pats D25 PN10 | m | 50
8 |  | Pāreja Dn40x32 | gab | 1
9 |  | Pāreja Dn32x20 | gab | 6
10 |  | Pāreja Dn25x15 | gab | 6
11 |  | Pāreja Dn20x15 | gab | 20
12 |  | Redukcijas trejgabals Dn32-20-32 | gab | 12
13 |  | Redukcijas trejgabals Dn40-32-40 | gab | 5
14 |  | Redukcijas trejgabals Dn25-20-25 | gab | 4
15 |  | Redukcijas trejgabals Dn20-15-20 | gab | 22
16 |  | Trejgabals Dn15 | gab | 25
17 |  | Lodveida ventilis D32, Pn10 | gab | 10
18 |  | Lodveida ventilis D15, Pn10 | gab | 45
19 |  | Lodveida ventilis D20, Pn10 | gab | 14
20 |  | Lodveida ventilis D25, Pn10 | gab | 4
21 |  | Lodveida ventilis D40, Pn10 | gab | 4
22 |  | Esošā sūkņa nomaiņa pret jaunu sūkni UPS 25-80 B (Q=2.0m3/st P=6.9kPa) | gab | 1
23 |  | Jaucējkrāns dušām ar šļūteni | gab | 18
24 |  | Jaucējkrāns fajansa mazgātnēm | gab | 22
25 |  | Jaucējkrāns nerus.tērauda mazgātnēm | gab | 7
26 |  | Laistīšanas krāns | gab | 6
27 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn40 | m | 132
28 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn32 | m | 32
29 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn25 | m | 116
30 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn20 | m | 64
31 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn15 | m | 145
32 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn65 | m | 8
33 |  | Esošo tīklu Dn15-32 demontāža | m | 250
34 |  | Esošo tīklu Dn40 demontāža | m | 45
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 11
Darbu apjomu saraksts Nr. 11
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 |  | Apvalkcaurule no tērauda caurule Dn300 ar antikorozijas pastiprinātu izolāciju | m | 2
2 |  | Apvalkcaurule no tērauda caurule Dn400 ar antikorozijas pastiprinātu izolāciju | m | 4
3 |  | Kanalizācijas PP caurules Dn100 (De110) SN4 ar fasona daļām | m | 56
4 |  | Tas pats Dn50 (De63) | m | 90
5 |  | Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn100 | gab | 12
6 |  | Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn50 | gab | 3
7 |  | Grīdas traps Dn50 ar horizontālu sifonu un nerūsejošā tērauda restēm | gab | 16
8 |  | Ventilācijas stāvvada uzgalis Dn100 | gab | 4
9 |  | Ventilācijas stāvvada uzgalis Dn50 | gab | 1
10 |  | Noslēgtapa tīrīšanai Dn100 | gab | 12
11 |  | Noslēgtapa tīrīšanai Dn50 | gab | 4
12 |  | Revīzija Dn100 | gab | 9
13 |  | Revīzija Dn50 | gab | 2
14 |  | WC līknis | gab | 17
15 |  | WC manžete | gab | 17
16 |  | Pāreja 100x50 | gab | 3
17 |  | Pāreja 150x100 | gab | 2
18 |  | Trejgabals 100x100-45° | gab | 16
19 |  | Trejgabals 100x100-88,5° | gab | 20
20 |  | Trejgabals 100x50-88,5° | gab | 4
21 |  | Trejgabals 100x50-45° | gab | 32
22 |  | Trejgabals 50x50-45° | gab | 26
23 |  | Trejgabals 50x50-88.5° | gab | 6
24 |  | Līkums Dn100-45° | gab | 48
25 |  | Līkums Dn50-45° | gab | 121
26 |  | Līkums Dn50-88.5° | gab | 6
27 |  | Keramikas klozeta pods ar vertikālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti, grīdas stiprin.skrūvēm un armētu 1/2” pievienojuma šļūteni L-30cm | kpl | 5
28 |  | Keramikas klozeta pods ar vertikālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekļi ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti, grīdas stiprin.skrūvēm un armētu 1/2” pievienojuma šļūteni L-30cm invalīdiem | kpl | 4
29 |  | Keramikas roku mazgātne 400x600 komplektā ar uz plauktiņa stiprināmu vienas sviras maisītāju sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 14
30 |  | Keramikas roku mazgātne 400x600 komplektā ar uz plauktiņa stiprināmu vienas sviras maisītāju sifonu un stiprinājuma elementiem invalīdiem | kpl | 8
31 |  | Trauku nerūsējoša tērauda mazgātne 2x600x600 ar sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 3
32 |  | Trauku nerūsējoša tērauda mazgātne 600x600 ar sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 1
33 |  | Esošo Dn 50-100 cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 176
34 |  | Esošo sanitāras ierīču demontaža | gab | 30
35 |  | Lūkas durtiņas 200x200 revīzijas gabalam | gab | 11
36 |  | Caurums 200x200 sienā, grīdā | gab | 20
37 |  | Pievienošanas vieta pie esošiem tīkliem | gab | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 12
Darbu apjomu saraksts Nr. 12
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | gab. | 1
2 |  | Dūmu un siltuma detektori | gab. | 93
3 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 9
4 |  | Sirēna | gab. | 1
IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANAS DARBI
5 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | k-ts. | 1
6 |  | Akumulators 12V 17Ah | gab. | 2
7 |  | Dūmu detektors | gab. | 213
8 |  | Dūmu detektors aiz piekārtajiem griestiem | gab. | 47
9 |  | Iznesamais indikators | gab. | 269
10 |  | Siltumu detektors | gab. | 9
11 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 16
12 |  | Sirēna arēja | gab. | 1
13 |  | Signalizācijas kabelis 2x0,8 | m. | 2200
14 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis 2x0,8 E30 | m. | 50
15 |  | Termoizturīgs elektrokabelis 3x1,5 E30 | m. | 50
16 |  | Cieta caurule d32 | m. | 200
17 |  | Kabeļu kanāls 60x40 | m. | 50
18 |  | Kabeļu kanāls 10x20 | m. | 100
19 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts. | 1
20 |  | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 13
Darbu apjomu saraksts Nr. 13
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
1 |  | Kontrolieris BOSCH "Plena" LBB1990/00, 6 zonas, 240W | gab | 1
2 |  | Maršrutizētājs BOSCH "Plena" LBB1992/00, 6 zonas | gab | 1
3 |  | Pastiprinātājs BOSCH "Plena" LBB1938/20, 480W | gab | 1
4 |  | Zvanu stacija LBB1956/00 | gab | 1
5 |  | Skaļrunis BOSCH "Plena" LB1-UW06-L | gab | 116
6 |  | Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-24CH10, ar akumulatoru, PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY | k-ts | 1
7 |  | Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00 | gab | 116
8 |  | 19" skapis 600x600 15U | k-ts | 1
9 |  | Barošanas panelis 19" 1U, | gab | 1
10 |  | Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8 | m | 3000
11 |  | Termoizturīgs kabelis E30 3x1,5 | m | 50
12 |  | CAT.5e UTP Patch Cable 10m,RJ45/RJ45 | gab | 1
13 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 14
Darbu apjomu saraksts Nr. 14
ĀRĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena PE PN10 caurulēm De110 (Dn100), SDR17, dziļumā līdz 2.5m (tranšeja T-1; ŪKT-3) | m | 5.1
2 |  | Aizsagrcaurule Dn350 | m | 4
3 |  | Pieslēgums pie esošā ūdensvada d100 | gab | 1
4 |  | Ievada hermitizācija, De 110 | gab | 1
5 |  | Betons B 7.5 | m3 | 0.32
6 |  | Bronzas pāreja ar vītni De110 | gab | 1
7 |  | Bronzas ieliktnis De110 | gab | 1
8 |  | Esošo tīklu d50 demontāža | m | 5.1
9 |  | Grunts seguma noņemšana un atjaunosana | m2 | 2.3
10 |  | Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 2.5
11 |  | Smilts f 0-8 (cauruļvada pabērums) | m3 | 1.53
12 |  | Šķērsojumi:
|  | - elektriskais kabelis | gab | 8
Kopā :
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 15
Darbu apjomu saraksts Nr. 15
ĀRĒJĀ KANALIZĀCIJA K2
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Daugavpils, Bauskas iela 23
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ARĒJĀ KANALIZĀCIJA K1
1 |  | Kanalizācijas PVC caurules De160 ieguldīšanas klase SN8, dziļumā līdz 2.5m | m | 8.8
2 |  | Pieslēgums pie esošā tīkla d200 | gab | 5
3 |  | Esošās akas pārsegumu apmaiņa pret jaunu | gab | 3
4 |  | Esošās akas vāku apmaiņa pret jaunu | gab | 3
5 |  | Esošās akas dibena aizbetonēšana (h=0.74m) V=2.33m3 | gab | 1
6 |  | PVC aizsarguzmava uz De160 ar smilšotu virsmu polipropilēna DW cauruļu šķērsojumam ar aku no dz. betona elementiem | gab | 4
7 |  | Esošo tīklu d200 tīrīšana un skalošana | m | 56
8 |  | Smilts f 0-8 (cauruļvada pabērums) | m3 | 6.66
9 |  | Esošo tīklu d150 demontāža | m | 22.2
10 |  | Zāles seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 22
11 |  | Grunts seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 22
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.