## konst
Darbu apjomu saraksts 1
BŪVKONSTRUKCIJAS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PĀRSEDZES
1 |  | Mētāla ailu pārsedžu PR-1 izbūve ( 4 gab.) | t | 0.1761
|  | mētāla konstrukcijas | t | 0.18491
2 |  | Metāla pārsedžu PR-1 apmetums pa sietu | m2 | 6
|  | apmetuma java | m3 | 0.8
|  | siets Nr.10-1 | m2 | 6.9
3 |  | Dz/betona pārsedze 8PB16-1 | gab. | 2
|  | cementa java J-10 | m3 | 0.02
4 |  | Dz/betona pārsedze 8PB13-1 | gab. | 2
|  | cementa java J-10 | m3 | 0.02
PĀRSEGUMS
5 |  | Grīdas seguma un pamatnes nojaukšana | m2 | 337.9
6 |  | Skaņas izolāciju izņemšana, pārseguma siju attīrīšana | m2 | 337.9
7 |  | Caurumu kalšana ķieģeļu sienās pārseguma sijām 230x250 | gab | 72
8 |  | Pārseguma pastiprināšana ar koka sijām | m3 | 18.2
|  | Koka sija 230x250 | m3 | 16.8
|  | Koka latas 100x50 | m3 | 1.4
9 |  | Esošo koka pārseguma ugunsaizsardzības krāsojuma atjaunošana | m3 | 134.4
10 |  | Esošo metāla kolonnu un siju ugunsaizsardzības krāsojums | tn | 29.7
11 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 18.9
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## jumts
Darbu apjomu saraksts 2
JUMTS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
JUMTS
1 |  | Viļnoto azbestcementa lokšņu (šifera) jumta seguma un latojuma nojaukšana un utilizācija | m2 | 2215
2 |  | Spāru konstrukcijas nomaiņa ar antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 8.9
|  | Spāre 120x180(h) | m3 | 6.615
|  | Atgāznis , savilce 100x150(h) | m3 | 2.73
|  | naglas | kg | 133.5
|  | metāla stiprinājumi,enkuri | kg | 53.4
|  | ruberoīds | m2 | 44.5
3 |  | Koka sijas ugunsaizsardzības krāsojums ar ugunsdrošām krāsām | m3 | 8.9
4 |  | Esošā spāru ugunsaizsardzības krāsojuma atjaunošana | m2 | 2010
|  | Ugunsizturīgā krāsa | kg | 4020
5 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana | m2 | 2215
|  | Antikondensāta plēve | m2 | 2547.25
6 |  | Latojuma ierīkošana (garenlatas) | m2 | 2215
|  | zāģmateriāli 25x100 | m3 | 11.08
|  | naglas | kg | 553.75
7 |  | Latojuma ierīkošana (šķerslatas) | m2 | 2215
|  | zāģmateriāli 25x50 | m3 | 24.37
|  | naglas | kg | 221.5
8 |  | Jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm | m2 | 2215
|  | Ruukki Classik Pural b=0,55mm, cinkota daudzums ne mazāk par ≥275g/m2 | m2 | 2547.25
|  | kores | m | 177.2
|  | stiprināšanas det. | gab | 26580
|  | apdares elementi | m2 | 221.5
9 |  | Jumta tekņu ∅150 mm demontāža un montāža | t.m. | 285
10 |  | Ūdens notekcaurules 100 mm galu demontāža un montāža RR21 pelēkā tonī | gb. | 23
11 |  | Sniega barjeras virs ieejas ierīkošana | m | 236
12 |  | Jumta nožogojuma /drošības barjeras ierīkošana | m | 215
13 |  | Ūdens noteces aizsargdetaļu ( h=1.5m no zemes) ierīkošana un veco detaļu plastmasas demontāža | gab | 23
14 |  | Apdares elementu no skārda ierīkošana | t.m. | 220
15 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 45
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## fasāde
Darbu apjomu saraksts 3
FASĀDE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Fasādes siltināšana no ārpuses | m2 | 75.2
1 |  | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana | 100m2 | 0.87
2 |  | Fasāžu virsmu attīrīšana un apstrāde ar gruntējošu sastāvu | m2 | 75.2
|  | grunts Sakret TGW | kg | 37.6
3 |  | Sienu ārējo fasāžu virsmu siltumizolācija | m2 | 75.2
|  | Akmens vate PAROC FAS 4 p=130kg/m³, λ=0.041W/mK 100mm vai analogs | m2 | 75.2
|  | cokola profils | m | 11.8
|  | skrūves,dībelis (cokola profilam) | gab | 23.6
|  | līme "Sakret" BK | kg | 451.2
|  | dībelis | gab | 451.2
4 |  | Sieta stiprināšana | m2 | 75.2
|  | stiklšķiedras siets | m2 | 90.24
|  | līme "Sakret" BAK | kg | 451.2
5 |  | Fasādes gludo virsmu apmešana ar dekoratīvo apmetumu | m2 | 75.2
|  | primer PG | l | 37.6
|  | dek.apmetums "Sakret" SPB b=3mm | kg | 376
6 |  | Fasādes virsmu krāsošana | m2 | 75.2
|  | grunts | l | 37.6
|  | silkātkrāsa "Sakret" | l | 26.32
7 |  | Logu ailsānu siltināšana b=30mm | m2 | 4.68
|  | siltumizolācija vate PAROC FAB3 30mm vai analogs | m2 | 4.82
|  | līme "Sakret" BK | kg | 28.08
|  | dībelis | gab | 9.36
8 |  | Sieta stiprināšana | m2 | 4.68
|  | stiklšķiedras siets | m2 | 4.82
|  | līme "Sakret" BAK | kg | 28.08
9 |  | Logu ailsānu gludo virsmu apmešana ar dekoratīvo apmetumu un krāsošana | m2 | 4.68
|  | grunts Primer PG | l | 1.4
|  | apmetuma java "Serpo 137 " | kg | 117
|  | silkatkrāsa "Sakret" | l | 2.34
10 |  | Palodžu notekņu ierīkošana no "Ruukki" materiāliem (nomaiņa) | m | 6
|  | skārds | m2 | 2.7
|  | dībelis | gab | 36
11 |  | Pulksteņa uzstādīšana | kpl | 1
12 |  | Ķieģeļu mūra izdrupušo un bojāto vietu atjaunošana ar analoga tipa ķieģeļiem, šuvojuma atjaunošana (~ 2%) | m2 | 38.14
|  | Ārsienu siltināšana no iekšpuses | m2 | 75.2
13 |  | Ārsienu siltināšana no iekšpuses b=50mm | m2 | 1875
|  | reģipsis mitrum. GYPROC GKBI vai analogs | m2 | 3862.5
|  | m/karkass | m2 | 1968.75
|  | minerālvate b=50mm, PAROC FAS 4 vai analogs | m2 | 1875
|  | dībelis | gab | 3750
|  | skrūves | 100gab | 1087.5
|  | šuvju lenta | m | 2812.5
|  | amortizējoša lente | m | 2250
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 1500
Cokols
14 |  | Cokola akmens mūrējuma atjaunošana | m2 | 1.3
15 |  | Akmens cokola, šuves un granīta bloku savienojuma vietas tīrīšana | m2 | 150
16 |  | Cokola akmens mūra šuvju atjaunošana | m2 | 150
17 |  | Kāpņu pakāpienu nomaiņa uz betona veidgabaliem visām ieejām | kpl | 1
Pārējie darbi
18 |  | Fasādes trepju tērauda konstrukciju attīrīšana ar skrošstrūklu | m2 | 9.24
19 |  | Tērauda konstrukciju gruntēšana | m2 | 9.24
20 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana | m2 | 9.24
|  | Uzlikto uz fasādēm komunikāciju demontāža | kpl | 1
21 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 45
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## durvis
Darbu apjomu saraksts 4
LOGI, DURVIS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LOGI
1 |  | Logu bloku demontāža | gab | 7
2 |  | Logu bloku STIKLA PAKETE AR SILTUMVAD. KOEFFICIENTU <1,3W/m2K montāža | gab | 7
|  | makroflex | bal | 4
|  | Palodžu uzstādīšana | gab | 7
DURVIS
3 |  | Durvju demontāža | gab | 33
4 |  | Koka durvju bloku montāža | gab | 33
|  | D-1 1400x2920 | gab | 2
|  | D-2 1100x2100 | gab | 4
|  | D-3 1680x3250 | gab | 1
|  | D-4 2400x3440 | gab | 1
|  | D-9 1000x2100 | gab | 6
|  | D-7 900x2100 | gab | 19
|  | makroflex | gab | 33
5 |  | Bēniņu ugunsdrošās lūkas BL-1 700x1500 (El-30) montāža | gab | 3
|  | ugunsdrošais makrofflex | gab | 2
6 |  | JL lūka uz jumtu 600x800 | gab | 3
7 |  | VL vēdin.logs ar žalūzijām R300 | gab | 11
8 |  | Logu un durvju ailsānu remonts no ģipškartona loksnēm ar siltināšanu un krāsošanu | m2 | 250
9 |  | Durvju bloku remonts ar krāsošanu | m2 | 125
10 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 9.7
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## apdare
Darbu apjomu saraksts 5
APDARES DARBI
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
APDARES DARBI
1 |  | Demontējamās sienas (2.stāvs) un ailu palielināšana | m3 | 9.85
GRIESTI
2 |  | Griestu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 1277.69
3 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 420
|  | "Rotband" java | kg | 6720
|  | siets | m2 | 319.42
4 |  | Piekārto griestu "ARMSTRONG" uz metāla karkasa montāžā | m2 | 283.8
|  | griesti "ARMSTRONG" | m2 | 300.83
|  | m/karkass | m2 | 297.99
5 |  | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 1277.69
|  | grunts | kg | 319.4225
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 2044.3
|  | smilšpapīrs | m2 | 63.88
6 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 1277.69
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 447.19
SIENAS
7 |  | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 2855.12
8 |  | Sienu apmetuma remonts | m2 | 850
|  | "Rotband" java | kg | 13600
9 |  | siets | m2 | 713.78
10 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 3330.12
|  | grunts "Tifgrunts" vai analogs | kg | 666.024
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 5328.19
|  | smilšpapīrs | m2 | 166.51
11 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu | m2 | 2855.12
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 999.29
12 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ūdensizturīgu ū/emulsijas krāsu | m2 | 475
|  | ūdensizturīga ū/emulsijas krāsa | l | 166.25
13 |  | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=1.8m | m2 | 112
|  | keramikas flīzes | m2 | 120.96
|  | līme | kg | 672
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 56
GRĪDAS
Pagrabstāvs
14 |  | Grīdu virsmu attīrīšana, apstrāde ar spec.sastāvu | m2 | 184.22
|  | Beto-Kontakt' | l | 66.3192
15 |  | Izlīdzinošais slānis no cementa smilšu javas M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 184.22
16 |  | Betona izlīdzinoša kārta 15mm | m2 | 184.22
1.stāvs
|  | Akmens masas flīžu grīda | m2 | 75.84
17 |  | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana, apstrāde ar spec.sastāvu | m2 | 75.84
|  | Beto-Kontakt' | l | 27.3024
18 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 75.84
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 3.9816
|  | stiegrojuma siets | m2 | 79.632
19 |  | Akmens masas flīžu grīda, pielīmēta ar flīžu līmi pie izlīdzinātas betona virsmas ar šuvēm | m2 | 75.84
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 81.9072
|  | līme | kg | 455.04
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 37.92
|  | t.m. grīdlīste | m | 37.2
20 |  | Akmens masas flīžu grīdas seguma restaurācija | m2 | 217.8
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 235.224
|  | līme | kg | 1306.8
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 108.9
Linoleja grīdas segums
21 |  | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 630.34
22 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 630.34
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 33.0928
|  | stiegrojuma siets | m2 | 661.857
23 |  | Grīdu izlīdzinošā kārta | m2 | 630.34
|  | "Vetonit 3000" vai analogs b=3mm | kg | 3025.632
24 |  | PVC grīdas segums, heterogēns PVH, klase 34, biezums -2mm, aizsarg. PUR Pearl pārklājums - 0.7mm, R10, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 394.2
|  | Linolejs | m2 | 413.91
|  | Līme | kg | 118.26
|  | Šuvju diegs | m | 335.07
|  | grīdlīstes | m | 394.2
25 |  | PVC grīdas segums*, heterogēns PVH, klase 34, biezums -2mm, aizsarg. PU pārklājums - 0.7mm, R9, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 167
|  | Linolejs | m2 | 175.35
|  | Līme | kg | 50.1
|  | Šuvju diegs | m | 141.95
|  | grīdlīstes | m | 167
26 |  | PVC grīdas segums** ar kvarca un korunda daļiņām, heterogēns PVH, klase 43, biezums -2mm, aizsarg. PU pārklājums - 0.7mm, R10, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 104
|  | Linolejs | m2 | 109.2
|  | Līme | kg | 31.2
|  | Šuvju diegs | m | 88.4
|  | grīdlīstes | m | 104
2.stāvs
Akmens masas flīžu grīda
27 |  | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 66.5
28 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 50 mm | m2 | 66.5
|  | cementa smilšu java M200 b=50 mm | m3 | 3.4912
|  | stiegrojuma siets | m2 | 69.825
29 |  | Akmens masas flīžu grīda, pielīmēta ar flīžu līmi pie izlīdzinātas betona virsmas ar šuvēm | m2 | 66.5
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 71.82
|  | līme | kg | 399
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 33.25
|  | t.m. grīdlīste | m | 34
30 |  | Akmens masas flīžu grīdas seguma restaurācija | m2 | 109.85
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 118.638
|  | līme | kg | 659.1
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 54.925
|  | Linoleja grīdas segums | m2 | 1105
31 |  | Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 449.28
32 |  | PVC grīdas segums, heterogēns PVH, klase 34, biezums -2mm, aizsarg. PUR Pearl pārklājums - 0.7mm, R10, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 449.28
|  | ģipšk.plāksne Knauf "Bodeplatte" vai analogs | m2 | 925.52
|  | Linolejs | m2 | 471.74
|  | Līme | kg | 134.78
|  | Šuvju diegs | m | 381.89
|  | grīdlīstes | m | 449.28
|  | pārējie materiāli reģipša apdarei | m2 | 449.28
33 |  | PVC grīdas segums*, heterogēns PVH, klase 34, biezums -2mm, aizsarg. PU pārklājums - 0.7mm, R9, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 104
|  | ģipšk.plāksne Knauf "Bodeplatte" vai analogs | m2 | 214.24
|  | Linolejs | m2 | 109.2
|  | Līme | kg | 31.2
|  | Šuvju diegs | m | 88.4
|  | grīdlīstes | m | 104
|  | pārējie materiāli reģipša apdarei | m2 | 104
34 |  | PVC grīdas segums** ar kvarca un korunda daļiņām, heterogēns PVH, klase 43, biezums -2mm, aizsarg. PU pārklājums - 0.7mm, R10, ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, "Gerflor" vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 67.7
|  | ģipšk.plāksne Knauf "Bodeplatte" vai analogs | m2 | 139.46
|  | Linolejs | m2 | 71.09
|  | Līme | kg | 20.31
|  | Šuvju diegs | m | 57.55
|  | grīdlīstes | m | 67.7
|  | pārējie materiāli reģipša apdarei | m2 | 67.7
Pārējie darbi
Bēniņu siltināšana
35 |  | Bēniņu telpas siltināšana ar 250mm beramo vati | m2 | 1325
|  | tvaika izolācija | m2 | 1325
|  | beramā PAROC vate (PUH) 250mm | m2 | 1364.75
|  | koka tiltiņš | kpl | 1
Pagraba siltināšana
36 |  | Griestu virsmas sagatavošana siltināšanai | m2 | 184
37 |  | Pagraba pārseguma siltināšana ar 100mm ekstrudētu putupolistirolu ar λ=0.037 W/mK | m2 | 184
|  | ekstrudēts putupolistirols 100mm | m2 | 193.2
|  | dībeļi | gb. | 1472
|  | līmjava | kg | 1104
38 |  | Kāpņu pakāpienu atjaunošana | m2 | 60
39 |  | Kāpņu ar margu atjaunošana | kpl | 1
Invalīdu pacēlājs
40 |  | Paceļamās platformas piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana | kpl | 1
|  | Kāpņu pacēlāja platforma "ROL-automatik" | kpl | 1
41 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 110
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## Ū1
Darbu apjomu saraksts 6
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D50 PN10 (S5) (ievads) | m | 2
2 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm D50 ar fasona daļām | m | 103
3 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D40 PN10 (S5) | m | 6.5
4 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D32 PN10 (S5) | m | 7
5 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D25 PN10 (S5) | m | 35.5
6 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D20 PN10 (S5) | m | 19
7 |  | Tērauda piemetināmais trejgabals 50x50 | gab | 7
8 |  | Tērauda piemetināmais trejgabals 50x32 | gab | 1
9 |  | Tērauda piemetināmais trejgabals 50x25 | gab | 2
10 |  | Tērauda piemetināmais trejgabals 50x20 | gab | 1
11 |  | Tērauda piemetināmais līkums 90° 50 | gab | 11
12 |  | Pāreja 50/40 | gab | 1
13 |  | Trejgabals 90° 40x40x40 | gab | 3
14 |  | Trejgabals 90° 32x20x32 | gab | 8
15 |  | Trejgabals 90° 25x25x25 | gab | 2
16 |  | Trejgabals 90° 25x20x25 | gab | 11
17 |  | Pāreja 40/32 PN10 (S5) | gab | 1
18 |  | Pāreja 40/25 PN10 (S5) | gab | 2
19 |  | Pāreja 40/20 PN10 (S5) | gab | 2
20 |  | Pāreja 32/25 PN10 (S5) | gab | 2
21 |  | Pāreja 25/20 PN10 (S5) | gab | 4
22 |  | Līkums 90° 40 PN10 (S5) | gab | 2
23 |  | Līkums 90° 32 PN10 (S5) | gab | 2
24 |  | Līkums 90° 25 PN10 (S5) | gab | 15
25 |  | Līkums 90° 20 PN10 (S5) | gab | 32
26 |  | Aizbīdnis Dn50 PN10 | gab | 7
27 |  | Lodveida ventilis D25 | gab | 8
28 |  | Lodveida ventilis D20 | gab | 21
29 |  | Izlaišanas krāns D20 | gab | 1
30 |  | Laistīšanas krāns D20 ar jaucējkrānu ar šļūteni | gab | 1
31 |  | Ugunsdzēsības krāns Dn50 ar ugunsdzēsības šļūteni(l=20m) ugunsdzēsības skapītī | gab | 6
32 |  | Pretvārsts Dn20 | gab | 3
33 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | kpl | 8
34 |  | Mazgātnes jaucējkrāns | kpl | 1
35 |  | Urināla skalošanas krāns | kpl | 4
36 |  | Betona atbalsts | gab | 1
37 |  | Čaula L=1.0m Dn250 | gab | 1
38 |  | Stiprinājuma apskava 50 | gab | 114
39 |  | Stiprinājuma apskava 40 | gab | 10
40 |  | Stiprinājuma apskava 32 | gab | 10
41 |  | Stiprinājuma apskava 25 | gab | 51
42 |  | Stiprinājuma apskava 20 | gab | 27
43 |  | Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D50 | m | 103
44 |  | Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D40 | m | 6.5
45 |  | Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D32 | m | 7
46 |  | Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D25 | m | 35.5
47 |  | Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D20 | m | 19
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## S3
Darbu apjomu saraksts 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3
1 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D25 PN20 (S2.5) | m | 11.5
2 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D20 PN20 (S2.5) | m | 39
3 |  | Trejgabals 90° 25x25x25 PN20 (S2.5) | gab | 2
4 |  | Trejgabals 90° 25x20x25 PN20 (S2.5) | gab | 6
5 |  | Pāreja 25/20 PN20 (S2.5) | gab | 6
6 |  | Līkums 90° 25 PN20 (S2.5) | gab | 6
7 |  | Līkums 90° 20 PN20 (S2.5) | gab | 29
8 |  | Lodveida ventilis D25 | gab | 3
9 |  | Lodveida ventilis D20 | gab | 9
10 |  | Ūdenssildītājs V=100L | gab | 1
11 |  | Ūdenssildītājs V=15L | gab | 1
12 |  | Stiprinājuma apskava 25 | gab | 16
13 |  | Stiprinājuma apskava 20 | gab | 56
14 |  | Siltumizolācija 13mm D25 | m | 11.5
15 |  | Siltumizolācija 13mm D20 | m | 39
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## K1
Darbu apjomu saraksts 8
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 |  | Polipropilēna caurule (PP) SN4 Dn100 (De110) ar fasona daļām | m | 56
2 |  | Polipropilēna caurule (PP) SN4 Dn100 (De110) izlaide | m | 2
3 |  | Polipropilēna caurule (PP) SN4 De50 ar fasona daļām | m | 27
4 |  | Trejgabals 45° De 110x110 | gab | 21
5 |  | Trejgabals 45° De 110x50 | gab | 11
6 |  | Trejgabals 88.5° De 110x50 | gab | 1
7 |  | Trejgabals 45° De 50x50 | gab | 2
8 |  | Līkums 45° De 110 | gab | 35
9 |  | Līkums 45° De 50 | gab | 19
10 |  | Līkums 88.5° De 50 | gab | 1
11 |  | Pāreja 110/50 | gab | 1
12 |  | Dubultuzmavu revīzija De110 | gab | 3
13 |  | Noslēgtapa tīrīšanai De110 | gab | 12
14 |  | Noslēgtapa tīrīšanai De50 | gab | 1
15 |  | Aizsardzības īscaurule De110 | gab | 3
16 |  | Pretugunsdzēsības manžete De110 | gab | 7
17 |  | Cauruļu izolācija 13mm De110 | gab | 56
18 |  | Cauruļu izolācija 13mm De50 | gab | 27
19 |  | Stiprinājuma skava 110 | gab | 62
20 |  | Stiprinājuma skava 50 | gab | 30
21 |  | Keramikas sedpods ar slīpu izlaidi komplektā | kpl | 7
22 |  | Keramikas sedpods invalīdiem | kpl | 1
23 |  | Keramikas mazgāšanas galds | kpl | 6
24 |  | Keramikas mazgāšanas galds invalīdiem | kpl | 1
25 |  | Mazais stūra mazgāšanas galds | kpl | 1
26 |  | Urināls | kpl | 4
27 |  | Saimniecības izlietne | kpl | 1
28 |  | Traps | kpl | 2
29 |  | Čaula L=1.0m Dn300 | gab | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## 9 vent
Darbu apjomu saraksts 9
VENTILĀCIJA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PN1
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | kompl. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-125 | gab. | 7
5 |  | Nosūces difuzors DVSN-125 | gab. | 7
6 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
7 |  | Ugunsdrošības vārsts SKP-01-250 | gab. | 2
8 |  | Trokšņu slāpētājs LDC900/250 | gab. | 2
9 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
10 |  | Gaisa ieņemšanas jumtas reste " Vilpe" Ø250 | gab. | 1
11 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
12 |  | Esošās vent. sist. demontāža | kompl. | 1
13 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
14 |  | Jumta izvads " Vilpe" ∅250 | kompl. | 1
PN2
15 |  | PN - 1 RIS 400 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 2 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
16 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
17 |  | Automātikas iekārtu skapis | kompl. | 1
18 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-100 | gab. | 7
19 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 7
20 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM160 | gab. | 2
21 |  | Ugunsdrošības vārsts SKP-01-160 | gab. | 2
22 |  | Trokšņu slāpētājs LDC900/200 | gab. | 2
23 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
24 |  | Gaisa ieņemšanas jumtas reste " Vilpe" Ø160 | gab. | 1
25 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
26 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
27 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
28 |  | Jumta izvads " Vilpe" ∅160 | kompl. | 1
N6
29 |  | Sadzīves ventilators DECOR-100 ar vienvirziena vārstu | kompl. | 2
30 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
31 |  | Gaisa izmešanas reste Ø100 | gab. | 7
32 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
33 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
34 |  | Ugunsdrošības vārsts SKP-01-100 | gab. | 2
Gaisa vadi
35 |  | Vītais gaisavads Ø100 | m | 45
36 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125 | m | 20
37 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 40
38 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 | m | 45
39 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 | m | 35
40 |  | Gaisa vadu izolācija b=30mm K-LAM 30 | m2 | 31
41 |  | Montāžas palīgmateriāli (blīvējums, stiprinājums) | kompl. | 1
42 |  | Gaisavadu fasondetaļas | kompl. | 1
43 |  | Vibroizolatori gaisa apstrādes agregātu uzstādīšanai | kompl. | 1
44 |  | Ventilācijas sistēmu sākumregulēšanas darbi | kompl. | 1
45 |  | Pārplūdes restes 300x100 | gab. | 2
46 |  | Esošās vent. Sistēmas apsekošana | kompl. | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## 10 El
Darbu apjomu saraksts 10
IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ELEKTROAPGĀDE
Sadalnes un komponenti
1 |  | Galvenā sadalne GS1; AAS | kompl. | 1
2 |  | Siltummezgla spēka sadalne SSsm | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24
moduļiem IP43, plastmasas zemapmetuma
3 |  | Apgaismojuma un spēka sadalne 11ASS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 60
moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma
4 |  | Apgaismojuma un spēka sadalne 12ASS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 48
moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma
5 |  | Darbnīcas spēka sadalne DSS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 36
moduļiem, IP43, plastmasas zemapmetuma
6 |  | Apgaismojuma un spēka sadalne 21ASS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 36
moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma
7 |  | Apgaismojuma un spēka sadalne 22ASS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 60
moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma
8 |  | Datoru spēka sadalne DS1 | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24
moduļiem, IP30, plastmasas zemapmetuma
9 |  | Datoru spēka sadalne DS2 | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24
moduļiem, IP30, plastmasas zemapmetuma
10 |  | Spēka sadalne KCS (esošā vietā SV-9) | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24
moduļiem IP43, plastmasas virsapmetuma
11 |  | Apgaismojuma vadības sadalne AVS | kompl. | 1
Modulāra sadale ar montāžas profiliem uz 24
moduļiem IP30, plastmasas zemapmetuma
12 |  | Potenciāla izlīdzināšanas kopne EBB | kompl. | 3
13 |  | UPS bloks – 380/220V; 15kVA; ar bay pas. | komp. | 1
14 |  | Esošās sadalnes un demontāža | komp. | 30
Gaismekļi
15 |  | Evakuācijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA"; ar | gab. | 15
kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W un baro-
šanas bloku 1st. komplektā, IP44; deg visu laiku
16 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; | gab. | 66
ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko
reflektoru, IP20; stiprināta pie griestiem
17 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; | gab. | 86
ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko
reflektoru, IP20; iebūvēta griestos
18 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-3x14W; 230V; | gab. | 8
ar elektronisko balastu; ar 60° parabolisko
reflektoru, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa
releju un barošanas bloku 1st. komplektā, IP20;
iebūvēta griestos
19 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 40
1x42W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20;
iekārtā (L=0.5m)
20 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 8
1x42W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20;
iekārtā (L=0.5m); avārijas režīmam sprieguma
stāvokļa releju un barošanas bloku 1st.
komplektā
21 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 6
1x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20;
iekārtā (L=0.5m)
22 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 1
1x26W; 230V; ar elektronisko balastu; IP20;
iekārtā (L=0.5m); avārijas režīmam sprieguma
stāvokļa releju un barošanas bloku 1st.
komplektā
23 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 25
2x18W; 230V; ar elektronisko balastu;
IP44; iebūvēta griestos; ar stiklu
24 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; | gab. | 43
ar elektronisko balastu; IP44; stiprināta pie
griestiem vai pie montāžas profila
25 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x36W; 230V; | gab. | 2
ar elektronisko balastu; avārijas režīmam
sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1st.komplektā; IP44; stiprināta pie griestiem vai
pie montāžas profila
26 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T8-2x58W; 230V; | gab. | 28
ar elektronisko balastu; IP54; stiprināta pie
montāžas profila
27 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. 1x58W 230V; ar | gab. | 10
asimetrisko reflektoru, ar elektronisko balastu;
IP20; stiprināta pie griestiem (tafeles apgaism.)
28 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; | gab. | 3
ar elektronisko balastu; IP20; stiprināta pie sienas
29 |  | Apgaism. armatūra ar lum. sp. T5-1x49W; 230V; | gab. | 1
ar elektronisko balastu; avārijas režīmam
sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku
1st.komplektā; IP20; stiprināta pie sienas
30 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 14
2x26W; 230V; ar elektronisko balastu;
IP20; iebūvēta griestos
31 |  | Apgaism. armatūra ar kompaktu lum. spuldzi | gab. | 3
2x26W; 230V; ar elektronisko balastu;
avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju
un barošanas bloku 1st.komplektā; IP20;
iebūvēta griestos
32 |  | Āra laterna ar metālhalīda spuldzi | gab. | 15
35W; 230V; IP65 (fasādes apgaismojumam)
33 |  | Apgaism. armatūras demontāža (uz fasādes) | gab. | 8
Slēdži
34 |  | Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai; | gab. | 8
230V, 10A, IP20
35 |  | Divpolu slēdzis zemapmetuma instalācijai; | gab. | 11
230V, 10A, IP20
36 |  | Vienpola hermētisks slēdzis zemapmetuma | gab. | 11
instalācijai; 230V; 10A, IP44
37 |  | Vienpola hermētisks slēdzis virsapmetuma | gab. | 8
instalācijai; 230V; 10A, IP44
38 |  | Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; | gab. | 2
230V, 10A, IP20
39 |  | Pārslēdzis zemapmetuma instalācijai; | gab. | 2
230V, 10A, IP44
Kontaktligzdas
40 |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma | gab. | 14
instalācijai, 230V, In=16A, IP20
41 |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma | gab. | 19
instalācijai, 2-vietīgs, 230V, In=16A, IP20
42 |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma | gab. | 1
instalācijai, datora pieslēgumam ar sarkano
rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 2-vietīgs, 230V,
In=16A, IP20
43 |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi virsapmetuma | gab. | 5
instalācijai, datora pieslēgumam ar sarkano
rāmīti vai uzrakstu „Dators”; 2-vietīgs, 230V,
In=16A, IP20
44 |  | Sienas kontakts ar zemējuma nazi zemapmetuma | gab. | 80
instalācijai kanālā, datora pieslēgumam
ar sarkano rāmīti vai uzrakstu „Dators”;
230V, In=16A, IP20
45 |  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, | gab. | 18
zemapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44
46 |  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, | gab. | 20
zemapmetuma instalācijai, 2-vietīgs, 230V,
In=16A, IP44
47 |  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, | gab. | 8
virsapmetuma instalācijai, 230V, In=16A, IP44
48 |  | Hermētisks sienas kontakts ar zemējuma nazi, | gab. | 3
virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP44
49 |  | Izvads ūdenssilditājam | gab. | 2
50 |  | Izvads roku žāvētājam | gab. | 3
51 |  | Fotorelejs+vadības bloks | k-ts | 1
52 |  | Laika relejs | gab. | 1
Kabeļi
53 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5 mm2 | m | 5540
54 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 3x2,5 mm2 | m | 3700
55 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 4x1,5 mm2 | m | 230
56 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x1,5 mm2 | m | 350
57 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x2,5 mm2 | m | 30
58 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x4,0 mm2 | m | 145
59 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x6,0 mm2 | m | 40
60 |  | Kabelis MMJ ar vara dz. šķērsgr. 5x10,0 mm2 | m | 85
61 |  | Kabelis NYY-J ar vara dz. šķērsgr. 5x120,0 mm2 | m | 45
62 |  | Kabelis Cu ar vara dz. šķērsgr. 2x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | m | 160
63 |  | Kabelis Cu ar vara dz. šķērsgr. 3x1,5mm² 90min ugunsizturīgs | m | 100
64 |  | Kabelis Cu ar vara dz. šķērsgr. 5x2,5mm² 90min ugunsizturīgs | m | 100
65 |  | Zemējuma vads ar vara dzīslu šķ. 1x25,0mm2 | m | 100
66 |  | Esoša kabeļa ar alumīnija dzīslu šķ. 120mm2 | m | 80
Kabeļu trepes
67 |  | Kabeļu kanāls perforēts, 60x60mm | m | 80
68 |  | Kabeļu kanāls 50x150mm sienas kontaktu | m | 35
uzstādīšanai
Plastmasas caurules
69 |  | Viniplasta caurule d=20mm | m | 4955
70 |  | Viniplasta caurule d=25mm | m | 100
71 |  | Viniplasta caurule d=32mm | m | 80
72 |  | Viniplasta caurule d=40mm | m | 170
73 |  | Plastmasas caurule -110x94mm | m | 45
Zibens aizsardzība
74 |  | Zibens uztvērēja siets un novedējs St/Zn Ø8 ar | m | 1000
stiprinājumiem pie jumta un sienas komplektā
75 |  | Cinkota tērauda stieple St/Zn Ø10 | m | 60
76 |  | Cinkotā tērauda kopne – 40x4.0mm | m | 300
77 |  | Vertikālais zemētājs – Ø20, L=1.5m | gab. | 84
78 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kpl | 1
79 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## Apkure
Darbu apjomu saraksts 11
APKURE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Radiatoru apkure
1 |  | Vara cauruļvads 15 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 170
2 |  | Vara cauruļvads 18 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 165
3 |  | Vara cauruļvads 22 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 110
4 |  | Vara cauruļvads 28 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 212
5 |  | Tērauda cauruļvads 32 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 485
6 |  | Tērauda cauruļvads 50 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 15
7 |  | Tērauda cauruļvads 65 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 48
8 |  | Līkums-90 (vara) | gab | 583
9 |  | Līkums-90 18 (vara) | gab | 49
10 |  | Līkums-90 22 (vara) | gab | 6
11 |  | Līkums-90 28 (vara) | gab | 2
12 |  | Līkums-90 32 (tērauda) | gab | 54
13 |  | Līkums-90 50 (tērauda) | gab | 8
14 |  | Līkums-90 65 (tērauda) | gab | 8
15 |  | T-veida gabals 90 18/15 (vara) | gab | 28
16 |  | T-veida gabals 90 18/18 (vara) | gab | 2
17 |  | T-veida gabals 90 22/15 (vara) | gab | 34
18 |  | T-veida gabals 90 28/15 (vara) | gab | 62
19 |  | T-veida gabals 90 32/15 (tērauda) | gab | 158
20 |  | T-veida gabals 90 32/18 (tērauda) | gab | 4
21 |  | T-veida gabals 90 32/50 (tērauda) | gab | 4
22 |  | T-veida gabals 90 65/18 (tērauda) | gab | 2
23 |  | T-veida gabals 90 65/22 (tērauda) | gab | 2
24 |  | T-veida gabals 90 65/50 (tērauda) | gab | 2
25 |  | Pāreja 18/15 (vara) | gab | 18
26 |  | Pāreja 22/18 (vara) | gab | 10
27 |  | Pāreja 28/22 (vara) | gab | 8
28 |  | Pāreja 32/28 (tērauda) | gab | 8
29 |  | Pāreja 65/50 (tērauda) | gab | 2
30 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-400 | gab | 31
31 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-500 | gab | 35
32 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-600 | gab | 46
33 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-700 | gab | 23
34 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-800 | gab | 8
35 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-900 | gab | 1
36 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1000 | gab | 3
37 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1100 | gab | 2
38 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1400 | gab | 1
39 |  | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu RTD-N-15 ar RTS-EVERIS Danfoss | gab | 150
40 |  | Regulēšanas slēgvārsts Regulux 15 | gab | 150
41 |  | Balansēšanas vārsts STAD-32 | gab | 4
42 |  | Noslēgvārsts SV-32 | gab | 4
43 |  | Noslēgvārsts SV-65 | gab | 2
44 |  | Tukšošanas ventilis 15 | l | 6
45 |  | Tērauda caurules grunts URF-0110 | kpl | 16
46 |  | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kpl | 1
47 |  | Sistēmas marķēšanas mat. | kpl | 1
48 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kpl | 1
49 |  | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli (precizēt uz vietas) | kpl | 100
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## UAS
Darbu apjomu saraksts 12
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | gab. | 1
2 |  | Dūmu un siltuma detektori | gab. | 71
3 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 5
4 |  | Sirēna | gab. | 1
IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANAS DARBI
5 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | k-ts. | 1
6 |  | Akumulators 12V 17Ah | gab. | 2
7 |  | Dūmu detektors | gab. | 132
8 |  | Dūmu detektors aiz piekārtajiem griestiem | gab. | 22
9 |  | Iznesamais indikators | gab. | 154
10 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 22
11 |  | Sirēna arēja | gab. | 1
12 |  | Signalizācijas kabelis 2x0,8 | m. | 2000
13 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis 2x0,8 E30 | m. | 50
14 |  | Termoizturīgs elektrokabelis 3x1,5 E30 | m. | 100
15 |  | Cieta caurule d32 | m. | 200
16 |  | Kabeļu kanāls 60x40 | m. | 50
17 |  | Kabeļu kanāls 10x20 | m. | 100
18 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts. | 1
19 |  | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## izin
Darbu apjomu saraksts 13
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī
Būves adrese: Varšavas iela 23, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0411
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
1 |  | Kontrolieris BOSCH "Plena" LBB1990/00, 6 zonas, 240W | gab | 1
2 |  | Maršrutizētājs BOSCH "Plena" LBB1992/00, 6 zonas | gab | 1
3 |  | Pastiprinātājs BOSCH "Plena" LBB1938/20, 480W | gab | 1
4 |  | Zvanu stacija LBB1956/00 | gab | 1
5 |  | Skaļrunis BOSCH "Plena" LB1-UW06-L | gab | 85
6 |  | Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-24CH10, ar akumulatoru, PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY | k-ts | 1
7 |  | Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00 | gab | 85
8 |  | 19" skapis 600x600 15U | k-ts | 1
9 |  | Barošanas panelis 19" 1U, | gab | 1
10 |  | Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8 | m | 2000
11 |  | Termoizturīgs kabelis E30 3x1,5 | m | 50
12 |  | CAT.5e UTP Patch Cable 10m,RJ45/RJ45 | gab | 1
13 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.