## konstruk
Darbu apjomu saraksts 1
BŪVKONSTRUKCIJAS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PĀRSEDZES
1 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-1 ( 12 gab) | t | 0.1253
|  | leņķis 75x5 | t | 0.13156
2 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-2 ( 12 gab.) | t | 0.1462
|  | leņķis 75x5 | t | 0.15351
3 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-3 ( 4 gab.) | t | 0.051
|  | leņķis 75x5 | t | 0.05355
4 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-4 ( 2 gab.) | t | 0.0212
|  | leņķis 75x5 | t | 0.02226
5 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-5 ( 5 gab.) | t | 0.0638
|  | leņķis 75x5 | t | 0.06699
6 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-6 ( 5 gab.) | t | 0.0609
|  | leņķis 75x5 | t | 0.063945
7 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-7 ( 1 gab.) | t | 0.0128
|  | leņķis 75x5 | t | 0.01344
8 |  | Metāla ļeņķa demontāža | kg | 67
9 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-8 ( 1 gab.) | t | 0.0381
|  | U-profils sija Nr 14 | t | 36.12
|  | Josla 40x4, l=460 | t | 1.785
|  | bultskrūves M16, l=430 solis 500mm | kg | 2
10 |  | Pārsedžu PR-8 apmetums pa sietu | m2 | 2
|  | apmetuma java | m3 | 0.27
|  | siets Nr.10-1 | m2 | 2.3
11 |  | Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-9 ( 1 gab.) | t | 0.0381
|  | U-profils sija Nr 14 | kg | 38.745
|  | Josla 40x4, l=460 | kg | 1.785
|  | bultskrūves M16, l=430 solis 500mm | kg | 2
12 |  | Pārsedžu PR-9 apmetums pa sietu | m2 | 2
|  | apmetuma java | m3 | 0.27
|  | siets Nr.10-1 | m2 | 2.3
RĀMIS RM FASĀDĒ
1 |  | Pamatnes zem PM-1 izveidosana no šķembām | m3 | 0.9
|  | Šķembas | m3 | 1.08
2 |  | Pamatu MP-1 betonēšana ar betonu B-20, t.sk. pamatu stiegrošana | m3 | 1.8
|  | Betons B -5 | m3 | 0.3
|  | Betons B 20 | m3 | 1.5
|  | Stiegrojums | kg | 91.6
3 |  | Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve | tn | 9.079
|  | RUUKKI 260x140x5 | kg | 6.677
|  | RUUKKI 100x100x5 | kg | 1.8915
|  | liņķis 75x5 l=400mm | kg | 0.3527
|  | bultskrūves M25, l=200 | kg | 6.2
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## jumts
Darbu apjomu saraksts 2
JUMTS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Jumta seguma nomaiņa virs sporta zālei
1 |  | Vecā jumta ruļļu seguma demontāža | m2 | 670
2 |  | Jumta slīpuma izveidošana biezumā no keramzīta 0 ~190mm | m2 | 670
3 |  | Izlīdzinošā slāņa izveidošana 40mm biezumā (keramzītbetons) | m2 | 670
4 |  | Tvaika izolācijas 0.2mm ieklāšana | m2 | 670
|  | Tvaika izolācijas | m2 | 804
5 |  | Siltuma izolācijas plātņu PAROC ROS 30 p=100kg/m³, λ=0.037W/mK vai analogs iebūve pārsegumā 200mm biezumā | m2 | 670
6 |  | Siltuma izolācijas plātņu no akmens vates PAROC ROB60 vai analogs iebūve pārsegumā b=50mm | m2 | 670
7 |  | Jumta apakšklāja ieklāšana ar ruloniem materiāliem, lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju | m2 | 670
8 |  | Jumta virsklāja ieklāšana ar ruloniem materiāliem | m2 | 670
9 |  | Parapeta un apdares elementu pārklāšana ar cinkota skārdu | t.m. | 390
10 |  | Deflektoru siltumizolācijas ventilēšanai nomaiņa | gb. | 7
|  | Ugunsdzēsības kāpnes | m | 7.1
1 |  | Ārējo stacionāro vertikālo ugunsdzēsības kāpņu demontāža, pārbūve un montāža | gab | 2
2 |  | Fasādes trepes tērauda konstrukciju attīrīrišana ar skrošstrūklu | m2 | 5
3 |  | Tērauda konstrukciju gruntēšana | m2 | 5
4 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana | m2 | 5
5 |  | Būvgrūžu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 70
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## fasāde
Darbu apjomu saraksts 3
FASĀDE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
FASĀDE
1 |  | Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana | m2 | 4671
2 |  | Fasāžu virsmu attīrīšana un sagatavošana apdarei | m2 | 3928
3 |  | Sienu apstrāde ar hidrofobu sastāvu | m2 | 3928
4 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē | m2 | 3928
|  | akmens vate Akmens vate PAROC FAS 4 p=130kg/m³, λ=0.041W/mK 100mm | m2 | 4163.68
|  | dībeļi | gb. | 31424
|  | līmjava | kg | 27496
|  | cokola profils | m | 325.5
5 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana ailu malām | m2 | 202
|  | siltumizolācijas vate PAROC FAB3 30mm | m2 | 212.1
|  | dībeļi | gb. | 1616
|  | līmjava | kg | 808
6 |  | Armēta sieta pielīmēšana | m2 | 3928
|  | siets | m2 | 4713.6
|  | līmjava | kg | 43208
7 |  | Fasādes apdare ar dekoratīvu apmetumu | m2 | 3928
|  | grunts | kg | 785.6
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 19640
8 |  | Sienu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 3928
|  | grunts | kg | 785.6
|  | krāsa-silikāta | l | 1374.8
|  | krāsa-tonēšana | l | 1374.8
9 |  | Skārda palodžu nomaiņa | t.m. | 57
|  | palodze | m2 | 18.81
|  | dībeļi | gb. | 171
Fasādes dekoratīvie elementi
10 |  |  | kpl | 1
11 |  | Fasādes apdare ar dekoratīviem monopolikarbonāta žaluzijam (200x6000h) gaiši tonī ( AR-5) | kpl | 1
12 |  | Dekoratīvais fasādes stilkojums 8mm ESG RAL bronza uz nerūsējoša tērauda konstrukcijas ar punktveida stiprinājuma sistēmu | m2 | 315
13 |  | Arhitektūras detaļas fasādēm, stārpstāvu dzegas un logu apdare ( AR-16)
|  | logu un durvju apdare | kpl | 1
|  | stārpstāvu dzegas, t.sk. apdare ar cinkoto skardu | m | 269.5
14 |  | Nojume no rūdīta stikla | m2 | 5.2
Cokols
15 |  | Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas | m2 | 300
16 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200 100mm | m2 | 300
|  | ekstrudēts polistirols 80mm | m2 | 315
|  | dībeļi | gb. | 2400
|  | līmjava | kg | 1200
17 |  | Armēta sieta pielīmēšana | m2 | 300
|  | siets | m2 | 360
|  | līmjava | kg | 3300
18 |  | Cokola apmetums | m2 | 300
|  | grunts | kg | 60
|  | dekoratīvs apmetums | kg | 1500
19 |  | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 300
|  | grunts | kg | 60
|  | krāsa cokola Hansa Sokkel | l | 105
|  | krāsas tonēšana | l | 105
Aizsargapmale
20 |  | Grunts izstrādāšana ar roku darbu | m3 | 60.48
21 |  | Pamatnes izveidošana no blietētās smilts aizsargapmalei b=250mm | m3 | 17.88
22 |  | Betona apmales pamatnes blietēšana ar šķembu smalci 100mm biez. | m3 | 7.15
23 |  | Betona aizsargapmales ierīkošana no B-7.5, b=60mm | m2 | 71.52
Parējie darbi
24 |  | Nojumes ierīkošana (nojumes demontāža, metāla rāmju nojumei un jauna uzjumteņa uzstadīšana) | kpl. | 1
25 |  | Ārējās sienās aiztaisīt (nopūš) ar cementa javu, pastiprināšana plaisas vietā ar metaliskiem U-profila stieņiem (dauzumu precizēt buvniecības laikā) | klp | 1
26 |  | Ieejas kāpnes atjaunošana, bojāto pakāpienu remonts | kompl | 1
27 |  | Logu bedres remonts | kompl | 12
28 |  | Logu bedres izveidošana | kompl | 17
|  | Betons B 20 | m3 | 4.399
29 |  | Metāla pandusa MP-1 no rievota rombveida tērauda loksnes ierīkošana (AR-17) | kpl | 1
30 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 45
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## logi
Darbu apjomu saraksts 4
LOGI, DURVIS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
LOGI
1 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 376.31
2 |  | Logu bloku PVC STIKLA PAKETE AR SILTUMVAD. KOEFFICIENTU <1,3W/m2K | m2 | 376.31
|  | L1 1380x365 | gab | 4
|  | L2 1250x2280 | gab | 1
|  | L2* 1250x2280 | gab | 3
|  | L3 1455x2280 | gab | 19
|  | L3* 1455x2280 | gab | 18
|  | L4 1220x2060 | gab | 7
|  | L4* 1220x2060 | gab | 5
|  | L5 1220x2035 | gab | 7
|  | L5* 1220x2035 | gab | 6
|  | L6 860x1130 | gab | 1
|  | L6* 860x1130 | gab | 2
|  | L7 1120x2310 | gab | 1
|  | L7* 1120x2310 | gab | 3
|  | L8* 860x860 | gab | 1
|  | L9 1250x860 | gab | 1
|  | L10 2040x2060 | gab | 7
|  | L10* 2040x2060 | gab | 12
|  | L11 860x2060 | gab | 10
|  | L11* 860x2060 | gab | 5
|  | L112* 2040x2060 | gab | 1
|  | L13 860x760 | gab | 6
|  | L14 1250x560 | gab | 6
|  | L14* 1250x560 | gab | 3
|  | L15 1360x510 | gab | 4
|  | L15* 1360x510 | gab | 2
|  | L16 1200x510 | gab | 3
|  | L17 1230x560 | gab | 10
|  | L18; 18* 860x510 | gab | 5
|  | L18* 860x510 | gab | 1
|  | L19 1150x880 | gab | 1
|  | L20 860x860 | gab | 1
|  | LB-1; 2 1220x4040 | gab | 5
|  | makroflex | bal | 188
|  | Palodžu uzstādīšana | m | 57
DURVIS
3 |  | Durvju demontāža | gab | 59
4 |  | MDF durvju bloku montāža | m2 | 244.21
|  | D-1 860x2000 | gab | 42
|  | D-1* 860x2000 | gab | 2
|  | D-2 950x2050 | gab | 25
|  | D-3 960x2350 | gab | 6
|  | D-4 1300x2050 | gab | 2
|  | D-5 1350x2050 | gab | 1
|  | D-6 1270x2100 | gab | 1
|  | D-7 1220x2350 | gab | 1
|  | D-8 1420x2350 | gab | 14
|  | D-10 1220x2350 | gab | 3
|  | D-11 1350x2350 | gab | 1
|  | D-12 1350x2100 | gab | 2
|  | D-13 950x2170 | gab | 1
|  | D-14 1220x2450 | gab | 3
|  | D-15 1300x2350 | gab | 1
|  | D-16 1050x2150 | gab | 3
|  | D-17 860x2180 | gab | 4
|  | makroflex | gab | 122.105
5 |  | Aluminija karkass ar MDF durvju vertņu D-9 (25gab) montāža (OSB ūdensizturīgas sieniņas) | m2 | 96.1
6 |  | Aluminija karkasa durvju bloku montāža | m2 | 16.09
|  | ĀD-1 940x2250 | gab | 2
|  | ĀD-2; 2* ar PVC virslogu 1215x3255 | gab | 3
|  | makroflex | gab | 8.045
7 |  | PVC durvju bloku montāža | m2 | 2.14
|  | ĀD-3 1070x2000 | gab | 1
|  | makroflex | gab | 1.07
8 |  | Ugunsgunsdrošo mētāla durvju bloku montāža (EI-30) (AR-18) | m2 | 114.42
|  | UD-1 800x2000 | gab | 8
|  | UD-2 880x2000 | gab | 17
|  | UD-3 900x2050 | gab | 1
|  | UD-4 720x1900 | gab | 1
|  | UD-5 1400x2100 | gab | 6
|  | UD-6 1350x2350 | gab | 12
|  | UD-7 1200x2400 | gab | 1
|  | UD-8 1800x2350 | gab | 1
|  | UD-9 1150x2450 | gab | 1
|  | UD-10 1220x2350 | gab | 1
|  | makroflex | gab | 57.21
9 |  | Jumta lūka JL-1 600x800 montāža | kpl. | 1
10 |  | Bēniņu lūka BL-1 800x800 montāža | kpl. | 2
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## apdare
Darbu apjomu saraksts 5
APDARES DARBI
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Ķieģeļu sienu demontāža, durvju ailu palielināšana | m2 | 235
2 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 35.25
SIENAS
3 |  | Sienu mūrēšana no vieglbetona blokiem 100mm biezumā | m3 | 5.5
|  | Gāzbetona bloki | m3 | 5.5
|  | līme mūrēšanai | kg | 264
4 |  | Sienas konstrukcijas montāža, apšūšana ar reģipsisi 2 kārtas 2x12.5 uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu (b=40) | m2 | 265.6
|  | reģipsis GKB | m2 | 547.14
|  | reģipsis GKBI | m2 | 547.14
|  | m/karkass | m2 | 278.88
|  | minerālvate b=40mm | m2 | 265.6
|  | dībelis | gab | 531.2
|  | skrūves | 100gab | 77.02
|  | šuvju lente | m | 398.4
|  | amortizējoša lente | m | 318.72
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 212.48
APDARES DARBI
GRIESTI
4 |  | Piekārto griestu no reģipša uz metāla karkasa montāža | m2 | 1167.15
|  | reģipsis GKB | m2 | 1237.18
|  | m/karkass | m2 | 1225.51
|  | skrūves | gab | 29178.75
|  | špaktele "Uniflot" | kg | 583.58
|  | šuvju lente | m | 1750.73
|  | amortizējoša lente | m | 1225.51
5 |  | Minerālkompozīcijas plāksnes, moduļveida, iekārtie krāsota metāla rāmī 600x600 "Armstrong" montāža vai ekvivalents | m2 | 2885.72
6 |  | Griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 1998.9
|  | grunts | kg | 499.725
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 3198.24
|  | smilšpapīrs | m2 | 99.95
7 |  | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 1121.5
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 392.53
8 |  | Griestu krāsošana ar līmes krāsu | m2 | 877.4
|  | līmes krāsa | l | 307.09
9 |  | Griestu apšuvums ar dēļiem | m2 | 4
SIENAS
10 |  | Sienu cementa smilšu apmetums b=10 mm | m² | 7.9
|  | grunts | kg | 1.975
|  | apmetuma java | m3 | 0.24
11 |  | Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 10286.23
|  | grunts "Tifgrunts" vai analogs | kg | 2057.246
|  | špaktele "Vetonit" | kg | 16457.97
|  | smilšpapīrs | m2 | 514.31
12 |  | Sienas virsmu krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 356.63
|  | eļļas krāsa | l | 124.82
13 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu | m2 | 520.63
|  | ū/emulsijas krāsa | l | 182.22
14 |  | Sienas virsmu krāsošana ar ūdensizturīgu ū/emulsijas krāsu | m2 | 9765.6
|  | ūdensizturīga ū/emulsijas krāsa | l | 3417.96
15 |  | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm h=2.10m | m2 | 397.94
|  | keramikas flīzes | m2 | 429.78
|  | līme | kg | 2387.64
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 198.97
GRĪDAS
|  | Neslīdošā akmens masas flīžu grīda | m2 | 1103.77
16 |  | Veca grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 1103.77
17 |  | Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 40 mm | m2 | 1103.77
|  | cementa smilšu java M200 b=40 mm | m3 | 46.3583
|  | stiegrojuma siets | m2 | 1158.9585
18 |  | Akmens masas flīžu grīda, pielīmēta ar flīžu līmi pie izlīdzinātas betona virsmas ar šuvēm | m2 | 1103.77
|  | akmens masas flīzes 7mm | m2 | 1192.0716
|  | līme | kg | 6622.62
|  | suvju aizpilditājs | kg | 551.885
|  | gridlīste | m2 | 165.5655
|  | Linoleja grīdas segums | m2 | 2040.6
19 |  | Veca grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 2040.6
20 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošajiem sastāviem | m2 | 2040.6
|  | "Vetonit 3000" vai analogs b=3mm | kg | 8162.4
21 |  | Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43 , "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas | m2 | 2040.6
|  | Linolejs Gerflor Taralay Impression Comfort 3.20 mm, 34. kl. 18 dB | m2 | 2142.63
|  | līme | kg | 612.18
|  | šuvju diegs | m | 1734.51
|  | Grīdas tips Nr.3 - Dēļu grīdas krāsošana | m2 | 1285.4
22 |  | Vecas krāsas no grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 1285.4
23 |  | Grīdas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 1285.4
24 |  | Dēļu grīdas krāsošana | m2 | 1285.4
|  | eļļas krāsa | kg | 449.89
25 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 205
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## invalidi
Darbu apjomu saraksts 6
INVALĪDU APRĪKOJUMS
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Invalīdu pacelājs
1 |  | Paceļamas platformas piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana | kpl | 2
|  | Kāpņu pacelāja platforma "ROL-automatik" V-65 VIMEC | kpl | 2
Telpu aprīkojums
1.stāvs
2 |  | Stacionāra sienas atbalsta (nerūsēj.tērauds) d30m, L=800 | kpl | 3
3 |  | Paceļamās margas d30mm, L=700mm | kpl | 3
4 |  | Atbalsta margas izlietnei, d30mm, L=1200mm | kpl | 3
5 |  | Nolaižamais spogulis | kpl | 3
6 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=700mm | kpl | 1
7 |  | El. žavēšana | kpl | 3
8 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=2000mm | kpl | 2
9 |  | Paceļamais krēsls | kpl | 2
2.stāvs
10 |  | Stacionāra sienas atbalsta (nerūsēj.tērauds) d30m, L=800 | kpl | 1
11 |  | Pacēlamās margas d30mm, L=700mm | kpl | 1
12 |  | Atbalsta margas izlietnei, d30mm, L=1200mm | kpl | 1
13 |  | Nolaižais spogulis | kpl | 1
14 |  | Atbalsta sienas margas, d30mm, L=700mm | kpl | 1
15 |  | El. žavēšana | kpl | 1
3.stāvs
16 |  | Stacionāra sienas atbalsta (nerūsēj.tērauds) d30m, L=800 | kpl | 1
17 |  | Paceļamās margas d30mm, L=700mm | kpl | 2
18 |  | Atbalsta margas izlietnei, d30mm, L=1200mm | kpl | 1
19 |  | Nolaižais spogulis | kpl | 1
20 |  | El. žavēšana | kpl | 1
21 |  | Invalīdu zīmes simbols 150x150mm WC durvīm | gab | 3
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## UK
Darbu apjomu saraksts 7
IEKŠĒJAIS ŪK TĪKLI
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm Dn100 Pn10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar krās. ar eļļas krāsu 2 reizes | m | 2
2 |  | Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurulēm Dn65 Pn10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar krās. ar eļļas krāsu 2 reizes | m | 59
3 |  | Tas pats Dn50 Pn10 | m | 45
4 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm D32 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 22
5 |  | Tas pats D25 PN10 | m | 8
6 |  | Tas pats D20 PN10 | m | 21
7 |  | Tas pats D15 PN10 | m | 94
8 |  | Ugunsdzēsības krāns D50 komplektā ar šļūteni L=30m ar sprauslu d16mm sienas skapītī ar atsevišķu nodalījumu ugunsdzēsības aparatam | kpl | 12
9 |  | Lodveida ventilis D15, Pn10 | gab | 69
10 |  | Lodveida ventilis D20, Pn10 | gab | 2
11 |  | Lodveida ventilis D25, Pn10 | gab | 3
12 |  | Lodveida ventilis D32, Pn10 | gab | 1
13 |  | Urināla skalošanas krāns Dn15 Pn10 | gab | 6
14 |  | Atloku aizbīdnis Dn100 PN10 | gab | 1
15 |  | Atloku aizbīdnis ar elektrisku piedziņu AVK Dn100 ar pievadu "Ausma" SA07.5 | gab | 1
16 |  | Atloku aizbīdnis Dn50 PN10 | gab | 3
17 |  | Atloku aizbīdnis Dn65 PN10 | gab | 2
18 |  | Ūdens mēritājs Dn25 (Q=3.5m3/st.) kl.C | gab | 1
19 |  | Pāreja 100/65 PN10 | gab | 1
20 |  | Pāreja 65/50 PN10 | gab | 1
21 |  | Pāreja 50/25 PN10 | gab | 2
22 |  | Pāreja 32/20 PN10 | gab | 4
23 |  | Pāreja 20/15 PN10 | gab | 6
24 |  | Redukcijas trejgabals Dn25x20x25 | gab | 4
25 |  | Redukcijas trejgabals Dn20x15x20 | gab | 8
26 |  | Trejgabals Dn20 | gab | 6
27 |  | Trejgabals Dn15 | gab | 50
28 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn100 | m | 2
29 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn65 | m | 59
30 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm D50 | m | 45
31 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm D32 | m | 22
32 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm D25 | m | 8
33 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm D20 | m | 21
34 |  | Izolācija pret kondensāta s-10mm D15 | m | 94
35 |  | Esošo tīklu Dn15-32 demontāža | m | 90
36 |  | Esošo tīklu Dn50-100 demontāža | m | 80
37 |  | Esošo tiklu izolācija pret kondensāta s-10mm D50 | m | 94
38 |  | Esošo ugunsdzēsības krānu demontāža | gab | 18
39 |  | Esošam tīklam pievienošana vieta | gab | 20
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## T3T4
Darbu apjomu saraksts 8
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
1 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm ūdensapg. caurulem Dn40 PN10 ar fasona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 113
2 |  | Tas pats D32 PN10 | m | 18
3 |  | Tas pats D25 PN10 | m | 16
4 |  | Tas pats D20 PN10 | m | 120
5 |  | Tas pats D15 PN10 | m | 108
6 |  | Pāreja Dn40x32 | gab | 1
7 |  | Pāreja Dn32x20 | gab | 2
8 |  | Pāreja Dn25x15 | gab | 3
9 |  | Pāreja Dn20x15 | gab | 20
10 |  | Redukcijas trejgabals Dn32-20-32 | gab | 6
11 |  | Redukcijas trejgabals Dn40-25-40 | gab | 3
12 |  | Redukcijas trejgabals Dn32-15-32 | gab | 8
13 |  | Redukcijas trejgabals Dn25-20-25 | gab | 1
14 |  | Redukcijas trejgabals Dn25-15-20 | gab | 18
15 |  | Lodveida ventilis D15, Pn10 | gab | 42
16 |  | Lodveida ventilis D20, Pn10 | gab | 12
17 |  | Lodveida ventilis D25, Pn10 | gab | 1
18 |  | Lodveida ventilis D32, Pn10 | gab | 6
19 |  | Lodveida ventilis D40, Pn10 | gab | 2
20 |  | Sūknis UPS 25-60 (Q=1.0m3/st P=4.4kPa) | gab | 1
21 |  | Jaucējkrāns dušām/vannām ar šļūteni | gab | 6
22 |  | Jaucējkrāns fajansa mazgātnēm | gab | 24
23 |  | Jaucējkrāns nerūs.tērauda mazgātnēm | gab | 1
24 |  | Laistīšanas krāns | gab | 6
25 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn40 | m | 113
26 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn32 | m | 18
27 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn25 | m | 16
28 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn20 | m | 120
29 |  | Siltumizolācija s-30mm Paroc AV-PE Dn15 | m | 108
30 |  | Esošo tiklu Dn15-32 demontāža | m | 90
31 |  | Esošo tiklu Dn40 demontāža | m | 30
32 |  | Pievienošana vieta pie esošiem tīkliem | gab | 4
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## K1
Darbu apjomu saraksts 9
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 |  | Kanalizācijas PP caurules Dn100 (De110) SN4 ar fasona daļām | m | 70
2 |  | Tas pats Dn50 (De63) | m | 120
3 |  | Revīzija Dn100 | gab | 4
4 |  | Revīzija Dn50 | gab | 7
5 |  | Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn100 | gab | 8
6 |  | Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn50 | gab | 6
7 |  | Vakuumvārsts Dn50 | gab | 2
8 |  | Grīdas traps Dn50 ar horizontālu sifonu un restēm | gab | 12
9 |  | Ventilācijas stāvvada uzgalis Dn100 | gab | 2
10 |  | Ventilācijas stāvvada uzgalis Dn100 | gab | 1
11 |  | Noslēgtapa tīrīšanai Dn100 | gab | 12
12 |  | Noslēgtapa tīrīšanai Dn50 | gab | 5
13 |  | WC līknis | gab | 25
14 |  | WC manžete | gab | 25
15 |  | Pāreja 110/50 | gab | 2
16 |  | Trejgabals 100x100-45° | gab | 14
17 |  | Trejgabals 100x100-88,5° | gab | 26
18 |  | Trejgabals 100x50-88,5° | gab | 8
19 |  | Trejgabals 100x50-45° | gab | 30
20 |  | Trejgabals 50x50-45° | gab | 26
21 |  | Trejgabals 50x50-88.5° | gab | 5
22 |  | Līkums Dn100-20° | gab | 1
23 |  | Līkums Dn100-45° | gab | 40
24 |  | Līkums Dn50-45° | gab | 96
25 |  | Līkums Dn50-88.5° | gab | 5
26 |  | Keramikas klozeta pods ar vertikālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekļi ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti, grīdas stiprin.skrūvēm un armētu 1/2” pievienojuma šļūteni L-30cm | kpl | 20
27 |  | Keramikas klozeta pods ar vertikālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekļi ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti, grīdas stiprin.skrūvēm un armētu 1/2” pievienojuma šļūteni L-30cm invalīdiem | kpl | 5
28 |  | Keramikas roku mazgatne 400x600 komplektā ar uz plauktiņa stiprinājumu vienas sviras maisītāju sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 18
29 |  | Keramikas roku mazgatne 400x600 komplektā ar uz plauktiņa stiprinājumu vienas sviras maisītāju sifonu un stiprinājuma elementiem invalīdiem | kpl | 5
30 |  | Trauku nerūsājoša tērauda mazgātne ar sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 1
31 |  | Caurums 200x200 sienā, grīdā | gab | 20
32 |  | Esošo Dn 50-100 cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 190
33 |  | Esošo sanitāras ierīču demontaža | gab | 30
34 |  | Pievienošanas vieta pie esošiem tīkliem | gab | 1
35 |  | Lūkas durtiņas 200x200 revīzijas gabalam | gab | 6
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## K2
Darbu apjomu saraksts 10
LIETUS KANALIZĀCIJA K2
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
LIETUS KANALIZĀCIJA K2
1 |  | Kanalizācijas PP caurules Dn100 (De110) SN4 ar fasona daļām | m | 84
2 |  | Revizija Dn100 | gab | 6
3 |  | Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn100 | gab | 12
4 |  | Noslēgtapa tīrīšanai Dn100 | gab | 1
5 |  | Līkums Dn100-45° | gab | 7
6 |  | Esošo Dn100 cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 84
7 |  | Pievienošanas vieta pie esošiem tīkliem | gab | 14
8 |  | Lukas durviņas 200x200 revīzijas gabalam | gab | 7
9 |  | Kompensacijas īscaurule lietusūdeņu piltuvei | gab | 6
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## vent
Darbu apjomu saraksts 11
VENTILĀCIJA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PN1
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-100 | gab. | 1
5 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 4
6 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 1
7 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 4
8 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
9 |  | Ugunsdrošības vārsts SKP-01-250 | gab. | 2
10 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/250 | gab. | 2
11 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
12 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
13 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
14 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
15 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
16 |  | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅250 | gab. | 1
PN2
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 4
5 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 4
6 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
7 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/250 | gab. | 2
8 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
9 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
10 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
11 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
12 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
13 |  | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅250 | gab. | 1
PN3
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-100 | gab. | 1
5 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 4
6 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 1
7 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 4
8 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
9 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/200 | gab. | 2
10 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
11 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
12 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
13 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
14 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
15 |  | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅250 | gab. | 1
PN4
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-100 | gab. | 1
5 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 4
6 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 1
7 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 4
8 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
9 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/200 | gab. | 2
10 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
11 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
12 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
13 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
14 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
15 |  | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅250 | gab. | 1
PN5
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 5
5 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 1
6 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 5
7 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
8 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/250 | gab. | 2
9 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
10 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
11 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
12 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
13 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
14 |  | Gaisa iznešanas jumtiņš ∅250 | gab. | 1
9 |  | Vārsts SK-100 | gab. | 1
PN6
1 |  | PN - 1 RIS 700 PE Gaisa apstrādes agregāts Plākšņu siltummainis Elektriska sildīšanas sekcija - 3 kW Elektriska sildīšanas sekcija - 1,2 kW EU5 filtrs pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 0.255 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 0.255 kW Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris -kontaktori, automāti u.c. Pretsasalšanas aizsardzība | kompl. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Pieplūdes difuzors DVSP-160 | gab. | 4
5 |  | Nosūces difuzors DVSN-100 | gab. | 1
6 |  | Nosūces difuzors DVSN-160 | gab. | 4
7 |  | Vārsts SK-100 | gab. | 1
8 |  | Noslēgvārsti ar vārstu motori. SKM250 | gab. | 2
9 |  | Trokšņa slāpētājs LDC900/250 | gab. | 2
10 |  | Tīrīšanas lūka | gab. | 2
11 |  | Gaisa ieņemšanas reste Ø250 | gab. | 1
12 |  | Kondensāta novadīšanas cauruļvadu un palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
13 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
14 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
15 |  | Gaisa iznešanas reste ∅250 | gab. | 1
N7
1 |  | Velkmes skapis ar iebuvetu ventilatoru | gab. | 1
2 |  | Automātikas iekārtu skapis | gab. | 1
3 |  | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kompl. | 1
4 |  | Esošās vent. Sist. Demontāža | kompl. | 1
5 |  | Palīgmateriālu komplekts | kompl. | 1
6 |  | Gaisa iznešanas reste ∅200 | gab. | 1
Gaisa vadi
1 |  | Vitais gaisavads Ø100 | m | 25
2 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø160 | m | 75
3 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø200 | m | 80
4 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda Ø250 | m | 60
5 |  | Gaisa vadu izolācija b=30mm K-LAM 30 | m2 | 28
6 |  | Montāžas palīgmateriāli( blīvejums,stiprinājums) | kompl. | 1
7 |  | Gaisavadu fasondetāļas | kompl. | 1
8 |  | Vibroizolātori gaisa apstāades agregatu uzstadišanai | kompl. | 6
9 |  | Ventilacijas sistemu sakumregulešanas darbi | kompl. | 1
10 |  | Parpludes restes 300x100 (priekš durvim) | gab. | 2
11 |  | Esošo ventilacijas šahtu un kanālu tehniska apskate, tīrīšana un remonts | kompl. | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## EL
Darbu apjomu saraksts 12
ELEKTROAPGĀDE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zibensaizsardzība, zemējuma kontūrs
1 |  | Zibensuztvērējmasts | gab. | 15
2 |  | Zibensuztvērējmasta stiprinājums | gab. | 45
3 |  | Masta sazemējuma klemme | gab. | 15
4 |  | Zemējuma stieple (cinkots apaļdzelzis) 8mm | m | 660
5 |  | Zemējuma stieple (cinkots apaļdzelzis) 8mm PVC apvalkā | m | 255
6 |  | Zemējuma stieple (cinkots apaļdzelzis) 10mm | m | 75
7 |  | Zemējuma stienis 20mm/1.5m | gab. | 45
8 |  | Stieņa spice | gab. | 15
9 |  | Pretkorozijas lenta | gab. | 5
10 |  | Savienotājklemme (multiklemme) | gab. | 110
11 |  | Savienotājklemme (zemējuma lenta-zemējuma stienis) | gab. | 15
12 |  | Savienotājklemme (notieku pieslegšanai) | gab. | 15
13 |  | Zemējuma stieples sienas stiprinājums | gab. | 255
14 |  | Zemējuma stieples jumta stiprinājums | gab. | 600
15 |  | Mērijumklemme | gab. | 15
ELEKTROAPGĀDE
Sadales
1 |  | Jaudas slēdzis 3P 200A | gab | 1
2 |  | Jaudas slēdzis 3P 63A | gab | 1
3 |  | Jaudas slēdzis 3P 40A | gab | 10
4 |  | Automātslēdzis 1/6A/B | gab | 19
5 |  | Automātslēdzis 2/6A/B | gab | 8
6 |  | Automātslēdzis 1/16A/B | gab | 86
7 |  | Automātslēdzis 1/16A/C | gab | 14
8 |  | Slēdzis 1/16A | gab | 15
9 |  | Automātslēdzis 3/16A/B | gab | 1
10 |  | Automātslēdzis 3/40A/B | gab | 2
11 |  | Automātslēdzis 1/10A/B | gab | 27
12 |  | Automātslēdzis 2/10A/B | gab | 3
13 |  | Drošinātājblokslēdzis NH00 0-160A | gab | 7
14 |  | Drošinātājblokslēdzis 2P AC-22B ar droš.6A | gab | 6
15 |  | Drošinātājs NH00 32A | gab | 6
16 |  | Drošinātājs NH00 40A | gab | 3
17 |  | Drošinātājs NH00 16A | gab | 6
18 |  | Drošinātājs NH00 100A | gab | 3
19 |  | Diff.Automātslēdzis 2/16A/30mA | gab | 19
20 |  | Izpulsa relejs 2P/16A/230V | gab | 4
21 |  | Neatkarīgais atslēdzējs 230v | gab | 8
22 |  | Sadale korpuss PVC 56m, z/a, ar slēdz. | gab | 2
23 |  | Sadale korpuss PVC 36m, z/a, ar slēdz. | gab | 8
24 |  | Sadale korpuss met.1650x1000x400"IDE" | gab | 1
25 |  | PEN kopne | gab | 1
26 |  | Pārsprieguma novadītājs 4p B+C | gab | 1
27 |  | Pārsprieguma novadītājs D | gab | 2
Kabeli un vādi
28 |  | PPJ-3x1,5mm1 | m | 4200
29 |  | PPJ-4x1,5mm1 | m | 600
30 |  | PPJ-3x2,5mm1 | m | 3350
31 |  | PPJ- 3x4mm1 | m | 620
32 |  | PPJ- 5x4mm1 | m | 280
33 |  | PPJ- 5x10mm1 | m | 240
34 |  | NYM 5x16mm1 | m | 210
35 |  | NYY-J 4x70mm1 | m | 15
36 |  | NHXH-FE 180/E 30 3x1.5 | m | 180
37 |  | NHXH-FE 180/E 30 3x2.5 | m | 40
38 |  | Kabeļu gala apdāre EPKT0047 | gab. | 2
39 |  | Kabeļu kurpes Cu 70/12 | gab. | 4
Caurules un kab.kanali
40 |  | PVC gofreta caurule d=16mm | m | 3000
41 |  | PVC gofreta caurule d=20mm | m | 2000
42 |  | PVC gofreta caurule d=32mm | m | 100
43 |  | PVC gofreta caurule d=75mm | m | 10
44 |  | Met. Kab. Kanāls 60x39 | m | 150
45 |  | PVC kab. Kanāls 110x59 | m | 55
Gaismekli
46 |  | PLASTIC PLAST H OPAL T5 2x49W, EB A2. | gab. | 543
47 |  | PLASTIC PLAST H OPAL T5 2x49W, EB A2 ar akk. 1h deg. | gab. | 27
48 |  | PLASTIC PLAST 3 OPAL T-R 1x32W, MB B2. | gab. | 62
49 |  | PLASTIC PLAST 3 OPAL T-R 1x32W, MB B2 ar akk. 1h deg. | gab. | 7
50 |  | C20-S150 149 XA. (virs tafeles) | gab. | 46
51 |  | PETRO S SYMMETRIC 1x250W,E40,MT/ST,MB,9003 (sporta zāle) | gab. | 20
52 |  | EMERGENCY 2811 3h/M L/R/D. | gab. | 34
Slēdži un kontaktligzdas
53 |  | 1p slēdzis z/a IP19 | gab. | 48
54 |  | 2p slēdzis z/a IP20 | gab. | 62
55 |  | 2p slēdzis z/a IP44 | gab. | 4
56 |  | 1p tasterslēdzis z/a IP19 | gab. | 15
57 |  | Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP19 | gab. | 304
58 |  | Kontaktligzdas 2P z/a IP20 (12V) | gab. | 12
59 |  | Kontaktligzdas 1P+N+PE z/a IP43 | gab. | 4
60 |  | Montāžas karbas | gab. | 422
61 |  | Nozarkarbas | gab. | 84
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## apkure
Darbu apjomu saraksts 13
APKURE
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Radiatoru apkure
1 |  | Vara cauruļvads 15 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 300
2 |  | Vara cauruļvads 18 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 640
3 |  | Vara cauruļvads 22 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 440
4 |  | Vara cauruļvads 28 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 520
5 |  | Tērauda cauruļvads 32 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 360
|  | Tērauda cauruļvads 40 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 76
6 |  | Tērauda cauruļvadss 50 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 15
7 |  | Tērauda cauruļvads 65 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 12
|  | Tērauda cauruļvads 80 ar izolāciju SH/Armaflex 13mm | m | 8
8 |  | Līkums-90° 15(vara) | gab | 948
9 |  | Līkums-90° 18 (vara) | gab | 111
10 |  | Līkums-90° 22 (vara) | gab | 58
11 |  | Līkums-90° 28 (vara) | gab | 36
12 |  | Līkums-90° 32 (tērauda) | gab | 44
|  | Līkums-90° 40 (tērauda) | gab | 8
13 |  | Līkums-90° 50 (tērauda) | gab | 2
14 |  | Līkums-90° 65 (tērauda) | gab | 6
14 |  | Līkums-90° 80 (tērauda) | gab | 2
15 |  | T-veida gabals 90° 18/15 (vara) | gab | 124
16 |  | T-veida gabals 90° 18/18 (vara) | gab | 6
17 |  | T-veida gabals 90° 22/15 (vara) | gab | 106
18 |  | T-veida gabals 90° 22/18 (vara) | gab | 4
18 |  | T-veida gabals 90° 28/15 (vara) | gab | 142
19 |  | T-veida gabals 90° 28/22 (tērauda) | gab | 2
19 |  | T-veida gabals 90° 28/32 (tērauda) | gab | 2
19 |  | T-veida gabals 90° 32/15 (tērauda) | gab | 66
20 |  | T-veida gabals 90° 32/18 (tērauda) | gab | 4
21 |  | T-veida gabals 90° 32/32 (tērauda) | gab | 10
21 |  | T-veida gabals 90° 32/40 (tērauda) | gab | 4
22 |  | T-veida gabals 90° 40/15 (tērauda) | gab | 12
23 |  | T-veida gabals 90° 40/32 (tērauda) | gab | 2
|  | T-veida gabals 90° 40/40 (tērauda) | gab | 2
|  | T-veida gabals 90° 50/32 (tērauda) | gab | 2
|  | T-veida gabals 90° 50/40 (tērauda) | gab | 2
|  | T-veida gabals 90° 50/50 (tērauda) | gab | 2
24 |  | T-veida gabals 90° 65/50 (tērauda) | gab | 2
|  | T-veida gabals 90° 80/32 (tērauda) | gab | 2
25 |  | Pāreja 18/15 (vara) | gab | 44
26 |  | Pāreja 22/15 (vara) | gab | 4
26 |  | Pāreja 22/18 (vara) | gab | 28
27 |  | Pāreja 28/18 (vara) | gab | 2
27 |  | Pāreja 28/22 (vara) | gab | 24
28 |  | Pāreja 32/22 (tērauda) | gab | 6
28 |  | Pāreja 32/28 (tērauda) | gab | 18
|  | Pāreja 40/28 (tērauda) | gab | 2
|  | Pāreja 40/32 (tērauda) | gab | 2
|  | Pāreja 50/28 (tērauda) | gab | 2
|  | Pāreja 50/40 (tērauda) | gab | 4
29 |  | Pāreja 65/50 (tērauda) | gab | 2
29 |  | Pāreja 80/65 (tērauda) | gab | 2
30 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-400 | gab | 74
31 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-500 | gab | 87
32 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-600 | gab | 40
33 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-700 | gab | 11
34 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-800 | gab | 5
35 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-900 | gab | 2
36 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1000 | gab | 27
37 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1100 | gab | 1
38 |  | Apkures radiators ar ieksrūvējamo atgaisotāju Purmo Compact PC22-500-1400 | gab | 2
39 |  | Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu RTD-N-15 ar RTS-EVERIS Danfoss | gab | 249
40 |  | Regulēšanas slēgvārsts Regulux 15 | gab | 249
41 |  | Balansēšanas vārsts STAD-25 | gab | 4
41 |  | Balansēšanas vārsts STAD-32 | gab | 2
41 |  | Balansēšanas vārsts STAD-40 | gab | 1
41 |  | Balansēšanas vārsts STAD-50 | gab | 1
42 |  | Noslēgvārsts SV-25 | gab | 4
42 |  | Noslēgvārsts SV-32 | gab | 2
43 |  | Noslēgvārsts SV-40 | gab | 1
43 |  | Noslēgvārsts SV-50 | gab | 1
43 |  | Noslēgvārsts SV-80 | gab | 2
44 |  | Tukšošanas ventilis 15 | l | 4
45 |  | Terauda caurules grunts URF-0110 | kpl | 14
46 |  | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kpl | 1
47 |  | Sistēmas marķēšanas mat. | kpl | 1
48 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kpl | 1
49 |  | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli (precizēt uz vietās) | kpl | 210
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## UAS
Darbu apjomu saraksts 14
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | gab. | 3
2 |  | Atkārtotājs ugunsdzēsības panelim | gab. | 1
3 |  | Siltuma detektors | gab. | 4
4 |  | Kombinētais detektors | gab. | 82
5 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 11
6 |  | Sirena | gab. | 12
IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTADĪŠANAS DARBI
7 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis Bentel J424 | gab. | 2
8 |  | Atkārtotājs ugunsdzēsības panelim | gab. | 1
9 |  | Inteliģentais relejs Zelio logic | gab. | 1
10 |  | Akumulators 12V 17Ah | gab. | 4
11 |  | Kombinētais detektors | gab. | 90
12 |  | Dūmu detektors | gab. | 130
13 |  | Dūmu detektorsaiz aiz piekārtajiem griestiem | gab. | 49
14 |  | Staru dumu detektors ar barošanas bloku | k-ts. | 2
15 |  | Iznesamais indikātors | gab. | 85
16 |  | Rokas trauksmes poga | gab. | 36
17 |  | Sirēna ārējā | gab. | 2
18 |  | Signalizācijas kabelis 2x0,8 | m. | 4000
19 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis 2x0,8 E30 | m. | 100
20 |  | Termoizturīgs elektrokabelis 3x1,5 E30 | m. | 150
21 |  | Termokabelis Protectowire (Alarm Temp. 138°C) | m. | 5
22 |  | Cieta caurule d32 | m. | 400
23 |  | Kabeļu kanāls 60x40 | m. | 400
24 |  | Kabeļu kanāls 10x20 | m. | 350
25 |  | Aizsargrežģi | gab. | 4
26 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts. | 1
27 |  | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts. | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## izin sist
Darbu apjomu saraksts 15
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
1 |  | Kontrolieris BOSCH "Plena" LBB1990/00, 6 zonas, 240W | gab | 1
2 |  | Maršrutizētājs BOSCH "Plena" LBB1992/00, 6 zonas | gab | 1
2 |  | Pastiprinātājs BOSCH "Plena" LBB1938/20, 480W | gab | 1
3 |  | Zvanu stacija LBB1956/00 | gab | 1
3 |  | Skaļrunis BOSCH "Plena" LB1-UW06-L | gab | 148
4 |  | Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-24CH10, ar akumulatoru, PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY | k-ts | 1
4 |  | Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00 | gab | 148
5 |  | 19" skapis 600x600 15U | k-ts | 1
5 |  | Barošanas panelis 19" 1U, | gab | 1
6 |  | Termoizturīgs kabelis E30 2x0,8 | m | 3500
6 |  | Termoizturīgs kabelis E30 3x1,5 | m | 100
7 |  | CAT.5e UTP Patch Cable 10m,RJ45/RJ45 | gab | 1
7 |  | Aizsargrežģi | gab. | 3
8 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## UKT U1
Darbu apjomu saraksts 16
ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.
Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no spiediena PE PN10 caurulēm De110 (Dn100), SDR17, dziļumā līdz 2.5m (tranšeja T-1; ŪKT-3) | m | 4.7
2 |  | Aizsagrcaurule Dn350 | m | 4
3 |  | Pieslēgums pie esošā ūdensvada d100 | gab | 1
4 |  | Ievada hermitizācija, De 110 | gab | 1
5 |  | Betona balsts | m3 | 0.32
6 |  | Bronzas pāreja ar vitnim De110 | gab | 1
7 |  | Bronzas ieliktnis De110 | gab | 1
8 |  | Esošo tīklu d50 demontāža | m | 4.7
9 |  | Zāļa seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 1.5
10 |  | Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 4
11 |  | Smilts f 0-8 (cauruļvada pabērums) | m3 | 1.5
Šķērsojumi:
|  | - elektriskais kabelis | gab | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr.

## buvkop
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: |  | Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta nosaukums: |  | Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Būves adrese: |  | Strādnieku iela 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: |  | REM_0611
Tāme sastādīta : _________________________
Nr.p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Objekta darbu nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls)
| 1 | Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija
KOPĀ:
PVN 22%:
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## kopsav
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī
Objekta adrese: Strādnieku iela 16, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: REM 0611
Par kopējo summu, Ls |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
1 | 1 | BŪVKONSTRUKCIJAS
2 | 2 | JUMTS
3 | 3 | FASĀDE
4 | 4 | LOGI, DURVIS
5 | 5 | APDARES DARBI
6 | 6 | INVALĪDU APRĪKOJUMS
IEKŠĒJIE TĪKLI
7 | 7 | IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
8 | 8 | IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
9 | 9 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
10 | 10 | LIETUS KANALIZĀCIJA K2
11 | 11 | VENTILĀCIJA
12 | 12 | ELEKTROAPGĀDE
13 | 13 | APKURE
14 | 14 | UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
15 | 15 | UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
ĀRĒJIE TĪKLI
16 | 16 | ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
Kopā:
Virsizdevumi ( _% )
Peļņa ( _% )
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %)
Kopā:
Sastādīja _____________________
Sert. Nr. ___________________